## sheet
Klinički bolnički centar Rijeka
Javno nabavna kategorija: Naprave i instrumenti za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika
Klinički bolnički centar Rijeka Središnje tijelo za javnu nabavu naprava i instrumenata za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika
REDNI BROJ | Grupa | Prijedlog Tehničkih specifikacija u svrhu održavanja tehničkih konzultacija putem elektroničke pošte za predmet zajedničke javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - GIPS ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ | Jedinica mjere | Jedinična cijena bez PDV-a | Planirana okvirna količina za 1. godinu okvirnog sporazuma | Planirana okvirna količina za 2. godinu okvirnog sporazuma
1 | GRUPA 1. Jednokomponentni gips | Zavoj gipsani, jednokomponentni, dimenzije 6 cm x 2 m, brzovezujući, nanos gipsane mase min. 400 +/- 50 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
2 |  | Zavoj gipsani, jednokomponentni, dimenzije 10 cm x 3 m, brzovezujući, nanos gipsane mase min. 400 +/- 50 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
3 |  | Zavoj gipsani, jednokomponentni, dimenzije 12 cm x 3 m, brzovezujući, nanos gipsane mase min. 400 +/- 50 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
4 |  | Zavoj gipsani, jednokomponentni, dimenzije 15 cm x 3 m, brzovezujući, nanos gipsane mase min. 400 +/- 50 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
5 |  | Zavoj gipsani, jednokomponentni, dimenzije 20 cm x 3 m, brzovezujući, nanos gipsane mase min. 400 +/- 50 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
1 | GRUPA 2. Dvokomponentni gips | Zavoj gipsani, 6 cm x 2 m, od pamučne tkanine i dvokomponentnog gipsanog nanosa ( α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata) minimalnog nanosa 550 +/75 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
2 |  | Zavoj gipsani, 8 cm x 3 m, od pamučne tkanine i dvokomponentnog gipsanog nanosa ( α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata) minimalnog nanosa 550 +/-75 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
3 |  | Zavoj gipsani, 10 cm x 3 m, od pamučne tkanine i dvokomponentnog gipsanog nanosa ( α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata) minimalnog nanosa 550 +/-75 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
4 |  | Zavoj gipsani, 12 cm x 3 m, od pamučne tkanine i dvokomponentnog gipsanog nanosa ( α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata) minimalnog nanosa 550 +/-75 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
5 |  | Zavoj gipsani, 15 cm x 3 m, od pamučne tkanine i dvokomponentnog gipsanog nanosa ( α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata) minimalnog nanosa 550 +/-75 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
6 |  | Zavoj gipsani, 20 cm x 3 m, od pamučne tkanine i dvokomponentnog gipsanog nanosa ( α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata) minimalnog nanosa 550 +/-75 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
7 |  | Gipsana longeta, 4- slojna, u kartonskom dozatoru, od pamučne tkanine i gipsane mase od α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata, 10 cm x 20 m | kom
8 |  | Gipsana longeta, 4- slojna, u kartonskom dozatoru, od pamučne tkanine i gipsane mase od α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata, 15 cm x 20 m | kom
9 |  | Zavoj gipsani, longeta, 4- slojna, u kartonskom dozatoru, od 17-nitne pamučne tkanine, gipsana masa od α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata, 20 cm x 20 m | kom
1 | GRUPA 3.Podložni materijal-sintetska vata | Sintetska vata za podlaganje gipsanih povoja i povoja od umjetnih materijala, 100 % poliester,visoke elastičnosti koje ne upijaju vodu, mogućnost rastezanja bez kidanja, bez optičkih izbjeljivača, prozračna, 6 cm x 3 m, minimalna debljina 1.8mm. | kom
2 |  | Sintetska vata za podlaganje gipsanih povoja i povoja od umjetnih materijala, 100 % poliester,visoke elastičnosti koje ne upijaju vodu, mogućnost rastezanja bez kidanja, bez optičkih izbjeljivača, prozračna, 10 cm x 3 m, minimalna debljina 1.8mm. | kom
3 |  | Sintetska vata za podlaganje gipsanih povoja i povoja od umjetnih materijala, 100 % poliester,visoke elastičnosti koje ne upijaju vodu, mogućnost rastezanja bez kidanja, bez optičkih izbjeljivača, prozračna, 15 cm x 3 m, minimalna debljina 1.8mm. | kom
4 |  | Sintetska vata za podlaganje gipsanih povoja i povoja od umjetnih materijala, 100 % poliester,visoke elastičnosti koje ne upijaju vodu, mogućnost rastezanja bez kidanja, bez optičkih izbjeljivača, prozračna, 20-25cm x 3 m, minimalna debljina 1.8mm. | kom
1 | GRUPA 4.PODLOŽNI MATERIJAL-VATA I VATIRANCI | Zavojna vata, dobra moć upijanja, rolana u slojevima, slojevi odvojeni papirom od ruba do ruba, minimalno 70% pamuk, pakirana od 1000g, dimenzije 45cmX5 metara. | kom
2 |  | Zavojna vata, dobra moć upijanja, rolana u slojevima, slojevi odvojeni papirom od ruba do ruba, minimalno 70% pamuk, pakirana od 500g, dimenzije 22cmX5 metara. | kom
3 |  | Zavojna vata, dobra moć upijanja, rolana u slojevima, slojevi odvojeni papirom od ruba do ruba, minimalno 70% pamuk, pakirana od 250g, dimenzije 11cmX5 metara. | kom
4 |  | VATIRANCI, 100% pamuk, 25cmx15cm (vata u gazi), nesterilni, visokoupijajući, hidrofilni, bez optičkog bjelila, težina 20g | kom
5 |  | VATIRANCI, 100% pamuk, 50cmx30cm (vata u gazi), nesterilni, visokoupijajući, hidrofilni, bez optičkog bjelila, težina 45-65g | kom
1 | GRUPA 5. Cijevasti povoji | Cjevasti povoj za podlaganje, 1,4 cm x 20 m, pamuk/viskoza, u kartonskom dispenzeru | kom
2 |  | Cjevasti povoj za podlaganje, 2,3 cm x 20 m, pamuk/ viskoza, u kartonskom dispenzeru | kom
3 |  | Cjevasti povoj za podlaganje, 3 cm x 20 m, pamuk/ viskoza,, u kartonskom dispenzeru | kom
4 |  | Cjevasti povoj za podlaganje, 5,5 cm x 20 m, pamuk/ viskoza,, u kartonskom dispenzeru | kom
5 |  | Cjevasti povoj za podlaganje, 6,5 cm x 20 m, pamuk/ viskoza,, u kartonskom dispenzeru | kom
6 |  | Cjevasti povoj za podlaganje, 7 cm x 20 m, pamuk/ viskoza,, u kartonskom dispenzeru | kom
7 |  | Cjevasti povoj za podlaganje, 8,5 cm x 20 m, pamuk/ viskoza,, u kartonskom dispenzeru | kom
8 |  | Cjevasti povoj za podlaganje, 12 cm x 20 m, pamuk/ viskoza,, u kartonskom dispenzeru | kom
9 |  | Podržavajući cjevasti povoj, pamuk/elastodi (guma) upleten sa poliamidnom niti, veličina S | kom
10 |  | Podržavajući cjevasti povoj, pamuk/elastodi (guma) upleten sa poliamidnom niti, veličina M | kom
11 |  | Podržavajući cjevasti povoj, pamuk/elastodi (guma) upleten sa poliamidnom niti, veličina L | kom
12 |  | Navlaka za ekstremitete, tkana sintetska, u obliku rukava, namjenjena kao podloga ispod gipsa. Rastezljivost navlake mora biti takva da se vrati u prvobitni položaj te ne smije ostati razvučena, dim. 2,5cmx20m (minimalno) | kom
13 |  | Navlaka za ekstremitete, tkana sintetska, u obliku rukava, namjenjena kao podloga ispod gipsa. Rastezljivost navlake mora biti takva da se vrati u prvobitni položaj te ne smije ostati razvučena, dim. 5cmx20m (minimalno) | kom
14 |  | Navlaka za ekstremitete, tkana sintetska, u obliku rukava, namjenjena kao podloga ispod gipsa. Rastezljivost navlake mora biti takva da se vrati u prvobitni položaj te ne smije ostati razvučena, dim. 7,5cmx20m (minimalno) | kom
15 |  | Navlaka za ekstremitete, tkana sintetska, u obliku rukava, namjenjena kao podloga ispod gipsa. Rastezljivost navlake mora biti takva da se vrati u prvobitni položaj te ne smije ostati razvučena, dim. 10cmx20m (minimalno) | kom
16 |  | Navlaka za ekstremitete, tkana sintetska, u obliku rukava, namjenjena kao podloga ispod gipsa. Rastezljivost navlake mora biti takva da se vrati u prvobitni položaj te ne smije ostati razvučena, dim. 15cmx20m (minimalno) | kom
1 | GRUPA 6. "MUL" ZAVOJI | “Mul” zavoj(rezani) 6 cmx5m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
2 |  | “Mul” zavoj(rezani) 8 cmx5 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
3 |  | “Mul” zavoj(rezani) 6 cmx10 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
4 |  | “Mul” zavoj(rezani) 8 cmx10 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
5 |  | “Mul” zavoj(rezani) 10 cmx10 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
6 |  | “Mul” zavoj(rezani) 15 cmx10 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
7 |  | “Mul” zavoj(rezani) 12 cmx10 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
8 |  | “Mul” zavoj(rezani) 12 cmx4 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
9 |  | “Mul” zavoj(rezani) 10 cmx4 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
10 |  | “Mul” zavoj(rezani) 20 cmx10 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
1 | GRUPA 7."Mul" zavoj s utkanim rubom | „Mul“ zavoj s utkanim rubom 8cm/4m, 40-50% pamuk, 50-60% viskoza. | kom
1 | GRUPA 8.Krep zavoji | Krep zavoj 98% pamuk 2% elastin rastezljivosti 90% – 130%, dim. 6cmx10m | kom
2 |  | Krep zavoj 98% pamuk 2% elastin rastezljivosti 90% – 130%, dim. 8cmx10m | kom
3 |  | Krep zavoj 98% pamuk 2% elastin rastezljivosti 90% – 130%, dim. 10cmx10m | kom
4 |  | Krep zavoj 98% pamuk 2% elastin rastezljivosti 90% – 130%, dim. 15cmx10m | kom
5 |  | Krep zavoj 98% pamuk 2% elastin rastezljivosti 90% – 130%, dim. 6cmx5m | kom
6 |  | Krep zavoj 98% pamuk 2% elastin rastezljivosti 90% – 130%, dim. 10cmx5m | kom
1 | Grupa 9.KALIKO ZAVOJI | Zavoj "Kaliko" s utkanim rubom 5cmx5m | kom
2 |  | Zavoj "Kaliko" s utkanim rubom 10cmx10m | kom
3 |  | Zavoj "Kaliko" s utkanim rubom 8cmx5m | kom
4 |  | Zavoj "Kaliko" s utkanim rubom 12cmx10m | kom
5 |  | Zavoj "Kaliko" s utkanim rubom 15cmx10m | kom
1 | GRUPA 10.Elastični zavoji | Elastični zavoj namijenjenim za pridržavanje zavojne tkanine ili komprese, sastava 52% poliamid, 48% viskoza, dimenzije 6cmx4m crveni/rozi | kom
2 |  | Elastični zavoj namijenjenim za pridržavanje zavojne tkanine ili komprese, sastava 52% poliamid, 48% viskoza, dimenzije 8cmx4m crveni/rozi | kom
3 |  | Elastični zavoj namijenjenim za pridržavanje zavojne tkanine ili komprese, sastava 52% poliamid, 48% viskoza, dimenzije 6cmx4m plavi, | kom
4 |  | Elastični zavoj namijenjenim za pridržavanje zavojne tkanine ili komprese, sastava 52% poliamid, 48% viskoza, dimenzije 8cmx4m plavi | kom
5 |  | Elastični zavoj namijenjenim za pridržavanje zavojne tkanine ili komprese, sastava 52% poliamid, 48% viskoza, dimenzije 10cmx10m | kom
1 | GRUPA 11.Mrežasti povoji | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 1 ili A , poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom
2 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 2 ili A , poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom
3 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 3 ili B , poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom
4 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 4 ili B , poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom
5 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 5 ili C , poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom
6 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 6 ili C , poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom
7 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 7 ili D poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom
8 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 8 ili D poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom
9 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 9 ili E , poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom
1 | Grupa 12.Ljepljivi flasteri | Ljepljivi flaster -tekstilni, 2,5cmx5m | kom
2 |  | Ljepljivi flaster -tekstilni, 5cmx5m | kom
3 |  | Traka papirnata, mikroporozna, za nježnu i osjetljivu kožu i dugotrajno nošenje bez dispenzera, bijela, sadrži hipoalergijsko ljepilo koje se aktivira pritiskom, 1,25cmx9-10 m | kom
4 |  | Traka papirnata, mikroporozna, za nježnu i osjetljivu kožu i dugotrajno nošenje bez dispenzera, bijela, sadrži hipoalergijsko ljepilo koje se aktivira pritiskom, 2,5cmx9-10m | kom
5 |  | Traka papirnata, mikroporozna, za nježnu i osjetljivu kožu i dugotrajno nošenje bez dispenzera, bijela, sadrži hipoalergijsko ljepilo koje se aktivira pritiskom, 5cmx9-10m | kom
1 | Grupa 13.Ljepljiva tekstilna kirurška traka | Ljepljiva tekstilna kirurška traka od umjetne svile, širine 5cm, minim.duljine 5m, velike rastezljivosti i s visokom vrijednošću adhezije, sastav od pletenih vlakana omogućava lako trganje bez upotreba škara i odličnu razinu prozračnosti, sastoji se od mješavine akrilata koji garantiraju hipoalergenost, dobru adheziju. | kom
1 | Grupa 14.Dodaci za gipsanje | Gumena peta, izlivena od sintetskog kaučuka, za umetanje u povoje od gipsa i sintetskih materijala. Za neposrednu ili naknadnu primjenu kod povoja od gipsa ili sintetskih materijala. Veličina S | kom
2 |  | Gumena peta, izlivena od sintetskog kaučuka, za umetanje u povoje od gipsa i sintetskih materijala. Za neposrednu ili naknadnu primjenu kod povoja od gipsa ili sintetskih materijala. Veličina M | kom
3 |  | Gumena peta, izlivena od sintetskog kaučuka, za umetanje u povoje od gipsa i sintetskih materijala. Za neposrednu ili naknadnu primjenu kod povoja od gipsa ili sintetskih materijala. Veličina L | kom
4 |  | Krema za zaštitu i njegu kože pri radu sa gipsom, PH neutralna, brzo se upija, 100 ml | kom
5 |  | Pjenasta traka za zaštitu 8cmx2m, 100% sintetski latex, propustan za zrak i vodenu paru, za lokalnu promjenu pritiska | kom
6 |  | Pjenasta traka za zaštitu 10cmx1m, 100% sintetski latex, propustan za zrak i vodenu paru, za lokalnu promjenu pritiska | kom
1 | Grupa 15.Zaštitna oprema za gipsanje | Pregača za zaštitu osoblja, višekratna, periva, za zaštitu osoblja | kom
2 |  | Talcum-prah, pakiranje 1000g | kom
1 | Grupa 16. Udlage za imobilizaciju | Udlage za imobilizaciju prsta, izrađene iz aluminija, obložene pjenastom gumom, dimenzije: širina 1,5 cm, dužina najmanje 30 cm | kom
2 |  | Udlaga za imobilizaciju prstiju, izrađena iz aluminija, obložena pjenastom gumom, dimenzije: širina 2 cm, dužina najmanje 50 cm | kom
3 |  | Udlage za imobilizacijuizrađena od aluminija, obložena pjenastom gumom, dimenzija 5 cm x 40 cm | kom
4 |  | Stabilizacijska ortoza za prste | kom
1 | Grupa 17. Ovratnici | Anatomski oblikovana cervikalna potpora, veličina S (vel.1) | kom
2 |  | Anatomski oblikovana cervikalna potpora, veličina M (vel.2) | kom
3 |  | Anatomski oblikovana cervikalna potpora, veličina L (vel.3) | kom
1 | Grupa 18. Plastična-sintetska imobilizacija (gotove longete) | Gotova longeta 5 cmx4,6m, jezgra iz 7 slojeva staklenih vlakana, impregniranih poliuretanom, podloženo s obje strane mekanim sintetskim materijalom, hermetički zatvoreno pakiranje u kartonskom dozatoru | kom
2 |  | Gotova longeta 7,5 cmx4,6m, jezgra iz 7 slojeva staklenih vlakana, impregniranih poliuretanom, podloženo s obje strane mekanim sintetskim materijalom, hermetički zatvoreno pakiranje u kartonskom dozatoru | kom
3 |  | Gotova longeta 10cmx4,6m, jezgra iz 7 slojeva staklenih vlakana, impregniranih poliuretanom, podloženo s obje strane mekanim sintetskim materijalom, hermetički zatvoreno pakiranje u kartonskom dozatoru | kom
4 |  | Gotova longeta 12,5cmx4,6m, jezgra iz 7 slojeva staklenih vlakana, impregniranih poliuretanom, podloženo s obje strane mekanim sintetskim materijalom, hermetički zatvoreno pakiranje u kartonskom dozatoru | kom
5 |  | Gotova longeta 15cmx4,6m, jezgra iz 7 slojeva staklenih vlakana, impregniranih poliuretanom, podloženo s obje strane mekanim sintetskim materijalom, hermetički zatvoreno pakiranje u kartonskom dozatoru | kom
1 | Grupa 19. Plastična-sintetska imobilizacija (zavoj) | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, polukruti potporni povoj 2,5cmx1,8m, vrijeme stvrdnjavanja 3-4 minute, propustan za RTG zrake | kom
2 |  | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, polukruti potporni povoj 5cmx3,6m, vrijeme stvrdnjavanja 3-4 minute, propustan za RTG zrake | kom
3 |  | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, polukruti potporni povoj 7,5cmx3,6m, vrijeme stvrdnjavanja 3-4 minute, propustan za RTG zrake | kom
4 |  | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, polukruti potporni povoj 10cmx3,6m, vrijeme stvrdnjavanja 3-4 minute, propustan za RTG zrake | kom
5 |  | Zavoj sintetski, poliesterski nosač impregniran poliuretanskom smolom, za izradu mobilizirajućih povoja, može se rezati u nestvrdnutom stanju, vrijeme stvrdnjavanja 2,5 do 5 minuta , može se opteretiti nakon 30 min., 2,5cmx1,8m, propustan za RTG zrake | kom
6 |  | Zavoj sintetski, poliesterski nosač impregniran poliuretanskom smolom, za izradu mobilizirajućih povoja, može se rezati u nestvrdnutom stanju, vrijeme stvrdnjavanja 2,5 do 5 minuta , može se opteretiti nakon 30 min., 5cmx3,6m, propustan za RTG zrake | kom
7 |  | Zavoj sintetski, poliesterski nosač impregniran poliuretanskom smolom, za izradu mobilizirajućih povoja, može se rezati u nestvrdnutom stanju, vrijeme stvrdnjavanja 2,5 do 5 minuta , može se opteretiti nakon 30 min., 7,5cmx3,6m, propustan za RTG zrake | kom
8 |  | Zavoj sintetski, poliesterski nosač impregniran poliuretanskom smolom, za izradu mobilizirajućih povoja, može se rezati u nestvrdnutom stanju, vrijeme stvrdnjavanja 2,5 do 5 minuta , može se opteretiti nakon 30 min., 10cmx3,6m, propustan za RTG zrake | kom
1 | Grupa 20. Ljepljivi flasteri | Kirurška traka papirnata, prilagodljiva, mikroporozna, nije vodootporna, za nježnu i osjetljivu kožu te dugotrajno nošenje, s dispenzerom, bijela, osnova od viskoznih vlakana, sadrži hipoalergijsko, akrilatno ljepilo i vezivno sredstvo osjetljivo na pritisak, sila prijanjanja na površinski sloj trake maksimalno 1,2N/in, traka se mora lagano odmatati sa role, LAB* premaz na poleđini trake, sila odmotavanja maksimalno 2,5N/in, traka mora biti dovoljne vlačne čvrstoće kako ne bi dolazilo do trganja trake prilikom odmotavanja, previjanja i uklanjanja, minimalna vlačna čvrstoća 43N/in, odlična ljepljivost na vlažnoj koži, biokompatibilnost u skladu sa HRN EN ISO 10993-1:2021 i HRN EN ISO 14971:2012 ili jednakovrijedno, iritacija kože i osjetljivost u skladu sa HRN EN ISO 10993-10:2010 ili jednakovrijedno, nježna za kožu, hipoalergena, ne sadrži PVC, lateks i kolofinij, dimenzija 2,5 cm x 9,1 m. | kom
2 |  | Kirurška traka papirnata, prilagodljiva, mikroporozna, nije vodootporna, za nježnu i osjetljivu kožu te dugotrajno nošenje, s dispenzerom, bijela, osnova od viskoznih vlakana, sadrži hipoalergijsko, akrilatno ljepilo i vezivno sredstvo osjetljivo na pritisak, sila prijanjanja na površinski sloj trake maksimalno 1,2N/in, traka se mora lagano odmatati sa role, LAB* premaz na poleđini trake, sila odmotavanja maksimalno 2,5N/in, traka mora biti dovoljne vlačne čvrstoće kako ne bi dolazilo do trganja trake prilikom odmotavanja, previjanja i uklanjanja, minimalna vlačna čvrstoća 43N/in, odlična ljepljivost na vlažnoj koži, biokompatibilnost u skladu sa HRN EN ISO 10993-1:2021 i HRN EN ISO 14971:2012 ili jednakovrijedno, iritacija kože i osjetljivost u skladu sa HRN EN ISO 10993-10:2010 ili jednakovrijedno, nježna za kožu, hipoalergena, ne sadrži PVC, lateks i kolofinij, dimenzija 5 cm x 9,1 m. | kom
1 | Grupa 21. Elastični zavoji | Zavoj trajno elastični, pleteni, kompresivni sa 140% rastezljivošću od pamučne pređe i gumenih niti u boji kože, 10cm x 10 m, s kopčama | kom
2 |  | Zavoj kompresivni, 155% rastezljivosti, 63% pamuk, 28% poliamid, 9% elastan, u boji kože, 10cm x 10m. | kom
3 |  | Zavoj kompresivni, 90% rastezljivosti, 100 % pamuk, u boji kože, periv do 95 °C, 10cm x 10m | kom
1 | Grupa 22. Samoljepljivi elastični zavoji | 2,5 cm x 4,5 m | kom
2 |  | 5 cm x 4,5 m | kom
3 |  | 7,5 cm x 4,5 m | kom
4 |  | 10 cm x 4,5 m | kom
1 | Grupa 23. Gipsani zavoj | Gipsani zavoj, brzovezujući, 20 cm x 3 m, od 17-nitne pamučne tkanine, gipsana masa od α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata, minimalnog iznosa 550 +/- 75 g/m², početno vrijeme vezivanja 120 sekundi, vrijeme stvrdnjavanja približno 2,5 minute | kom
1 | Grupa 24. Potporni cjevasti povoj | Potporni cjevasti povoj, pleten bez šavova, 85% pamuk, elastično poprečan, lateks upreden poliamidnim koncem, 7,5cm x 10m | kom
2 |  | Potporni cjevasti povoj, pleten bez šavova, 85% pamuk, elastično poprečan, lateks upreden poliamidnim koncem, 8,75cm x 10m | kom
3 |  | Potporni cjevasti povoj, pleten bez šavova, 85% pamuk, elastično poprečan, lateks upreden poliamidnim koncem, 10cm x 10m | kom
4 |  | Potporni cjevasti povoj, pleten bez šavova, 85% pamuk, elastično poprečan, lateks upreden poliamidnim koncem, 12cm x 10m | kom
1 | Grupa 25. Podložni cijevasti povoj | Podložni cijevasti povoj, za podlaganje ispod zavoja od gipsa i sintetičkih materijala, naročito prikladan kao podlaganje kod usmjerenih imobilizacija, mekan i vrlo rastezljiv, kombinacija podlaganja i zaštite kože, 85 % pamuk, 15 % elastan, veličina S, a 10 m | kom
2 |  | Podložni cijevasti povoj, za podlaganje ispod zavoja od gipsa i sintetičkih materijala, naročito prikladann kao podlaganje kod usmjerenih imobilizacija, mekan i vrlo rastezljiv, kombinacija podlaganja i zaštite kože, 85 % pamuk, 15 % elastan, veličina M, a 10 m | kom
3 |  | Podložni cijevasti povoj, za podlaganje ispod zavoja od gipsa i sintetičkih materijala, naročito prikladan kao podlaganje kod usmjerenih imobilizacija, mekan i vrlo rastezljiv, kombinacija podlaganja i zaštite kože, 85 % pamuk, 15 % elastan, veličina L, a 10 m | kom
1 | Grupa 26. Razni zavoji I. | Zavoj elastični fiksirni 56% viskoza, 44% poliamid, s obrađenim rubovim, uzdužno elastičan oko 100%, 4 cm x 4 m | kom
2 |  | Zavoj elastični fiksirni 56% viskoza, 44% poliamid, s obrađenim rubovim, uzdužno elastičan oko 100%, 6 cm x 4 m | kom
3 |  | Zavoj elastični kohezivni, 66 % viskoza, 34 % poliamid, obložen prirodnim lateksom, 8 cm x 20 m | kom
4 |  | Zavoj elastični kohezivni, 66 % viskoza, 34 % poliamid, obložen prirodnim lateksom, 10 cm x 20 m | kom
5 |  | Elastičan povoj za fiksiranje, bijele boje, s obrađenim rubovima, uzdužno elastičan oko 100 %, prozračan i neklizav, min 56% viskoze i 44% poliamid, 4cm x4m | kom
6 |  | Elastičan povoj za fiksiranje, bijele boje, s obrađenim rubovima, uzdužno elastičan oko 100 %, prozračan i neklizav, min 56% viskoze i 44% poliamid, 6cm x4m | kom
7 |  | Ljepiva zavojna traka, neelastična, s nazubljenim rubom za lakše kidanje, sastav 100 % viskoza, 2,5 cm x 10 m | kom
8 |  | Ljepiva zavojna traka, neelastična, s nazubljenim rubom za lakše kidanje, sastav 100 % viskoza, 3,8 cm x 10 m | kom
9 |  | Ljepiva zavojna traka, neelastična, s nazubljenim rubom za lakše kidanje, sastav 100 % viskoza, 5 cm x 10 m | kom
10 |  | Ljepivi elastičan zavoj, poprečno elastičan oko 40 %, uzdužno elastičan oko 80 %, sastav 100 % pamuk, 8 cm x 2,5 m | kom
11 |  | Ljepivi elastičan zavoj, poprečno elastičan oko 40 %, uzdužno elastičan oko 80 %, sastav 100 % pamuk, 10 cm x 2,5 m | kom
12 |  | Ljepljivi elastičan zavoj, uzdužno elastičan oko 80 %, s obrađenim rubovima, sastav 100 % pamuk, s udjelom cinkovog oksida, 8 cm x 2,5 m | kom
13 |  | Ljepljivi elastičan zavoj, uzdužno elastičan oko 80 %, s obrađenim rubovima, sastav 100 % pamuk, s udjelom cinkovog oksida, 10 cm x 2,5 m | kom
1 | Grupa 27. Polietilen-polipropilenski povoj | Polietilen-polipropilenski povoj s vrlo visokim kapacitetom upijanja, s udjelom celuloze, polietilentereftalata, etilen-vinilacetat-kopolimera i poliakrilata, ergonimičan oblik, 10x10 cm, visokoupijajuća zona 6x6 cm | kom
2 |  | Polietilen-polipropilenski povoj s vrlo visokim kapacitetom upijanja, s udjelom celuloze, polietilentereftalata, etilen-vinilacetat-kopolimera i poliakrilata, ergonimičan oblik, 12,5x12,5 cm, visokoupijajuća zona 8,5x8,5 cm | kom
3 |  | Polietilen-polipropilenski povoj s vrlo visokim kapacitetom upijanja, s udjelom celuloze, polietilentereftalata, etilen-vinilacetat-kopolimera i poliakrilata, ergonimičan oblik, 12,5x22,5 cm, visokoupijajuća zona 8,5x18,5 cm | kom
4 |  | Polietilen-polipropilenski povoj s vrlo visokim kapacitetom upijanja, s udjelom celuloze, polietilentereftalata, etilen-vinilacetat-kopolimera i poliakrilata, ergonimičan oblik, 22x22 cm, visokoupijajuća zona 18x18 cm | kom
5 |  | Polietilen-polipropilenski povoj s vrlo visokim kapacitetom upijanja, s udjelom celuloze, polietilentereftalata, etilen-vinilacetat-kopolimera i poliakrilata, ergonimičan oblik, 22x32 cm, visokoupijajuća zona 18x28 cm | kom
1 | Grupa 28. Razni zavoji II. | Dugoelastični tkani zavoj, min.90% pamuk, 140-150% rastezljivosti, 8 cm x 5 m | kom
2 |  | Dugoelastični tkani zavoj, min.90% pamuk, 140-150 % rastezljivosti, 10cm x 5 m | kom
3 |  | Dugoelastični kompresijski sa dvije utkane crte, 85 % pamuka, 15 % ovijenog elastina, min 130 % rastezljivosti, 10 cm x 10 m | kom
1 | Grupa 29. Razni zavoji III. | Kratkoelastični zavoj, u boji kože, 100% pamuk, uzdužno elastičan oko 90%, 6cm x 5m | kom
2 |  | Kratkoelastični zavoj, u boji kože, 100% pamuk, uzdužno elastičan oko 90%, 8cm x 5m | kom
3 |  | Kratkoelastični zavoj, u boji kože, 100% pamuk, uzdužno elastičan oko 90%, 10cm x 5m | kom
4 |  | Kratkoelastični zavoj, u boji kože, 100% pamuk, uzdužno elastičan oko 90%, 12cm x 5m | kom
5 |  | Kratkoelastični zavoj, u boji kože, 100% pamuk, uzdužno elastičan oko 90%, 10cm x 5m, 10 komada u pakiranju | kom
6 |  | Kratkoelastični zavoj, u boji kože, 100% pamuk, uzdužno elastičan oko 90%, 12cm x 5m, 10 komada u pakiranju | kom
7 |  | Zavoj srednje elastični, uzdužno elastičan oko 130%, min 60% pamuk, min 35% poliamid, s udjelom elastana, 6 cm x 5 m | kom
8 |  | Zavoj srednje elastični, uzdužno elastičan oko 130%, min 60% pamuk, min 35% poliamid, s udjelom elastana, 8 cm x 5 m | kom
9 |  | Zavoj srednje elastični, uzdužno elastičan oko 130%, min 60% pamuk, min 35% poliamid, s udjelom elastana, 10 cm x 5 m | kom
10 |  | Zavoj srednje elastični, uzdužno elastičan oko 130%, min 60% pamuk, min 35% poliamid, s udjelom elastana, 15 cm x 5 m | kom
11 |  | Zavoj srednje elastični, uzdužno elastičan oko 130%, min 60% pamuk, min 35% poliamid, s udjelom elastana, 20 cm x 5 m | kom
12 |  | Kratkoelastični zavoj, bijeli, 100% pamuk, uzdužno elastičan oko 90%, tkan metodom uvijenih pamučnih niti osnove, rubovi s omčicama, periv na 95°C, 20cm x 5m | kom
1 | Grupa 30. Pjenasti povoj za podlaganje | Pjenasti povoj za podlaganje, uzdužno i poprečno elastičan, s jednakomjernom raspodjelom pritiska, s kopčama, propušta zrak i vlagu, otporan na kidanje i rastezljiv, s rezanim rubovima, bijele boje, sastav 100 % poliuretan, periv do 95°, dimenzije 2.5m x 10cm x 0.3cm | kom
2 |  | Pjenasti povoj za podlaganje, uzdužno i poprečno elastičan, s jednakomjernom raspodjelom pritiska, s kopčama, propušta zrak i vlagu, otporan na kidanje i rastezljiv, s rezanim rubovima, bijele boje, sastav 100 % poliuretan, periv do 95°, dimenzije 2.5m x 10cm x 0.4cm | kom
3 |  | Pjenasti povoj za podlaganje, uzdužno i poprečno elastičan, s jednakomjernom raspodjelom pritiska, s kopčama, propušta zrak i vlagu, otporan na kidanje i rastezljiv, s rezanim rubovima, bijele boje, sastav 100 % poliuretan, periv do 95°, dimenzije 2.5m x 15cm x 0.4cm | kom