## sheet
Klinički bolnički centar Rijeka
Javno nabavna kategorija: Naprave i instrumenti za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika
Klinički bolnički centar Rijeka Središnje tijelo za javnu nabavu naprava i instrumenata za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika
REDNI BROJ | Grupa | Prijedlog Tehničkih specifikacija u svrhu održavanja tehničkih konzultacija putem elektroničke pošte za predmet zajedničke javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - GIPS ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ | JEDINICA MJERE | Jedinična cijena bez pdv-a | Zainteresirani gospodarski subjekt koji može ponuditi proizvod | Napomena | Jedinična cijena bez pdv-a | Zainteresirani gospodarski subjekt koji može ponuditi proizvod | Napomena | Jedinična cijena bez pdv-a | Zainteresirani gospodarski subjekt koji može ponuditi proizvod | Napomena | Jedinična cijena bez pdv-a | Zainteresirani gospodarski subjekt koji može ponuditi proizvod | Napomena | Jedinična cijena bez pdv-a | Zainteresirani gospodarski subjekt koji može ponuditi proizvod | Napomena | Jedinična cijena bez pdv-a | Zainteresirani gospodarski subjekt koji može ponuditi proizvod | Napomena |  | Jedinična cijena bez pdv-a | Zainteresirani gospodarski subjekt koji može ponuditi proizvod | Napomena | Jedinična cijena bez pdv-a | Zainteresirani gospodarski subjekt koji može ponuditi proizvod | Napomena | Jedinična cijena bez pdv-a | Zainteresirani gospodarski subjekt koji može ponuditi proizvod | Napomena
|  |  |  | INMEDIC (TOSAMA) | INMEDIC (TOSAMA) | INMEDIC (TOSAMA) | PAUL HARTMANN | PAUL HARTMANN | PAUL HARTMANN | OB KARLOVAC | OB KARLOVAC | OB KARLOVAC | MEDICAL INTERTRDE | MEDICAL INTERTRDE | MEDICAL INTERTRDE | MEDIKA | MEDIKA | MEDIKA | LOHMANN&RAUSCHER | LOHMANN&RAUSCHER | LOHMANN&RAUSCHER |  | ŽB ČAKOVEC | ŽB ČAKOVEC | ŽB ČAKOVEC | LOLA RIBAR | LOLA RIBAR | LOLA RIBAR | KBC SPLIT | KBC SPLIT | KBC SPLIT
1 | GRUPA 1. Jednokomponentni gips | Zavoj gipsani, jednokomponentni, dimenzije 6 cm x 2 m, brzovezujući, nanos gipsane mase min. 400 +/- 50 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
2 |  | Zavoj gipsani, jednokomponentni, dimenzije 10 cm x 3 m, brzovezujući, nanos gipsane mase min. 400 +/- 50 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
3 |  | Zavoj gipsani, jednokomponentni, dimenzije 12 cm x 3 m, brzovezujući, nanos gipsane mase min. 400 +/- 50 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
4 |  | Zavoj gipsani, jednokomponentni, dimenzije 15 cm x 3 m, brzovezujući, nanos gipsane mase min. 400 +/- 50 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
5 |  | Zavoj gipsani, jednokomponentni, dimenzije 20 cm x 3 m, brzovezujući, nanos gipsane mase min. 400 +/- 50 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
1 | GRUPA 2. Dvokomponentni gips | Zavoj gipsani, 6 cm x 2 m, od pamučne tkanine i dvokomponentnog gipsanog nanosa ( α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata) minimalnog nanosa 550 +/75 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
2 |  | Zavoj gipsani, 8 cm x 3 m, od pamučne tkanine i dvokomponentnog gipsanog nanosa ( α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata) minimalnog nanosa 550 +/-75 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
3 |  | Zavoj gipsani, 10 cm x 3 m, od pamučne tkanine i dvokomponentnog gipsanog nanosa ( α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata) minimalnog nanosa 550 +/-75 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
4 |  | Zavoj gipsani, 12 cm x 3 m, od pamučne tkanine i dvokomponentnog gipsanog nanosa ( α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata) minimalnog nanosa 550 +/-75 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
5 |  | Zavoj gipsani, 15 cm x 3 m, od pamučne tkanine i dvokomponentnog gipsanog nanosa ( α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata) minimalnog nanosa 550 +/-75 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
6 |  | Zavoj gipsani, 20 cm x 3 m, od pamučne tkanine i dvokomponentnog gipsanog nanosa ( α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata) minimalnog nanosa 550 +/-75 g/m², početno vrijeme stvrdnjavanja 2-4 minute | kom
7 |  | Gipsana longeta, 4- slojna, u kartonskom dozatoru, od pamučne tkanine i gipsane mase od α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata, 10 cm x 20 m | kom
8 |  | Gipsana longeta, 4- slojna, u kartonskom dozatoru, od pamučne tkanine i gipsane mase od α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata, 15 cm x 20 m | kom
9 |  | Zavoj gipsani, longeta, 4- slojna, u kartonskom dozatoru, od 17-nitne pamučne tkanine, gipsana masa od α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata, 20 cm x 20 m | kom
1 | GRUPA 3.Podložni materijal-sintetska vata | Sintetska vata za podlaganje gipsanih povoja i povoja od umjetnih materijala, 100 % poliester,visoke elastičnosti koje ne upijaju vodu, mogućnost rastezanja bez kidanja, bez optičkih izbjeljivača, prozračna, 6 cm x 3 m, minimalna debljina 1.8mm. | kom
2 |  | Sintetska vata za podlaganje gipsanih povoja i povoja od umjetnih materijala, 100 % poliester,visoke elastičnosti koje ne upijaju vodu, mogućnost rastezanja bez kidanja, bez optičkih izbjeljivača, prozračna, 10 cm x 3 m, minimalna debljina 1.8mm. | kom
3 |  | Sintetska vata za podlaganje gipsanih povoja i povoja od umjetnih materijala, 100 % poliester,visoke elastičnosti koje ne upijaju vodu, mogućnost rastezanja bez kidanja, bez optičkih izbjeljivača, prozračna, 15 cm x 3 m, minimalna debljina 1.8mm. | kom
4 |  | Sintetska vata za podlaganje gipsanih povoja i povoja od umjetnih materijala, 100 % poliester,visoke elastičnosti koje ne upijaju vodu, mogućnost rastezanja bez kidanja, bez optičkih izbjeljivača, prozračna, 20-25cm x 3 m, minimalna debljina 1.8mm. | kom | [11 empty] | Molimo izmjenu na način da glasi: Sintetska vata za podlaganje gipsanih povoja i povoja od umjetnih materijala, 100 % poliester,visoke elastičnosti koje ne upijaju vodu, mogućnost rastezanja bez kidanja, bez optičkih izbjeljivača, prozračna, 20cm x 3 m, minimalna debljina 1.8mm.
1 | GRUPA 4.PODLOŽNI MATERIJAL-VATA I VATIRANCI | Zavojna vata, dobra moć upijanja, rolana u slojevima, slojevi odvojeni papirom od ruba do ruba, minimalno 70% pamuk, pakirana od 1000g, dimenzije 45cmX5 metara. | kom
2 |  | Zavojna vata, dobra moć upijanja, rolana u slojevima, slojevi odvojeni papirom od ruba do ruba, minimalno 70% pamuk, pakirana od 500g, dimenzije 22cmX5 metara. | kom
3 |  | Zavojna vata, dobra moć upijanja, rolana u slojevima, slojevi odvojeni papirom od ruba do ruba, minimalno 70% pamuk, pakirana od 250g, dimenzije 11cmX5 metara. | kom
4 |  | VATIRANCI, 100% pamuk, 25cmx15cm (vata u gazi), nesterilni, visokoupijajući, hidrofilni, bez optičkog bjelila, težina 20g | kom
5 |  | VATIRANCI, 100% pamuk, 50cmx30cm (vata u gazi), nesterilni, visokoupijajući, hidrofilni, bez optičkog bjelila, težina 45-65g | kom
1 | GRUPA 5. Cijevasti povoji | Cjevasti povoj za podlaganje, 1,4 cm x 20 m, pamuk/viskoza, u kartonskom dispenzeru | kom
2 |  | Cjevasti povoj za podlaganje, 2,3 cm x 20 m, pamuk/ viskoza, u kartonskom dispenzeru | kom
3 |  | Cjevasti povoj za podlaganje, 3 cm x 20 m, pamuk/ viskoza,, u kartonskom dispenzeru | kom
4 |  | Cjevasti povoj za podlaganje, 5,5 cm x 20 m, pamuk/ viskoza,, u kartonskom dispenzeru | kom
5 |  | Cjevasti povoj za podlaganje, 6,5 cm x 20 m, pamuk/ viskoza,, u kartonskom dispenzeru | kom
6 |  | Cjevasti povoj za podlaganje, 7 cm x 20 m, pamuk/ viskoza,, u kartonskom dispenzeru | kom
7 |  | Cjevasti povoj za podlaganje, 8,5 cm x 20 m, pamuk/ viskoza,, u kartonskom dispenzeru | kom
8 |  | Cjevasti povoj za podlaganje, 12 cm x 20 m, pamuk/ viskoza,, u kartonskom dispenzeru | kom
9 |  | Podržavajući cjevasti povoj, pamuk/elastodi (guma) upleten sa poliamidnom niti, veličina S | kom
10 |  | Podržavajući cjevasti povoj, pamuk/elastodi (guma) upleten sa poliamidnom niti, veličina M | kom
11 |  | Podržavajući cjevasti povoj, pamuk/elastodi (guma) upleten sa poliamidnom niti, veličina L | kom
12 |  | Navlaka za ekstremitete, tkana sintetska, u obliku rukava, namjenjena kao podloga ispod gipsa. Rastezljivost navlake mora biti takva da se vrati u prvobitni položaj te ne smije ostati razvučena, dim. 2,5cmx20m (minimalno) | kom
13 |  | Navlaka za ekstremitete, tkana sintetska, u obliku rukava, namjenjena kao podloga ispod gipsa. Rastezljivost navlake mora biti takva da se vrati u prvobitni položaj te ne smije ostati razvučena, dim. 5cmx20m (minimalno) | kom
14 |  | Navlaka za ekstremitete, tkana sintetska, u obliku rukava, namjenjena kao podloga ispod gipsa. Rastezljivost navlake mora biti takva da se vrati u prvobitni položaj te ne smije ostati razvučena, dim. 7,5cmx20m (minimalno) | kom
15 |  | Navlaka za ekstremitete, tkana sintetska, u obliku rukava, namjenjena kao podloga ispod gipsa. Rastezljivost navlake mora biti takva da se vrati u prvobitni položaj te ne smije ostati razvučena, dim. 10cmx20m (minimalno) | kom
16 |  | Navlaka za ekstremitete, tkana sintetska, u obliku rukava, namjenjena kao podloga ispod gipsa. Rastezljivost navlake mora biti takva da se vrati u prvobitni položaj te ne smije ostati razvučena, dim. 15cmx20m (minimalno) | kom
1 | GRUPA 6. "MUL" ZAVOJI | “Mul” zavoj(rezani) 6 cmx5m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
2 |  | “Mul” zavoj(rezani) 8 cmx5 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
3 |  | “Mul” zavoj(rezani) 6 cmx10 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
4 |  | “Mul” zavoj(rezani) 8 cmx10 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
5 |  | “Mul” zavoj(rezani) 10 cmx10 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
6 |  | “Mul” zavoj(rezani) 15 cmx10 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
7 |  | “Mul” zavoj(rezani) 12 cmx10 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
8 |  | “Mul” zavoj(rezani) 12 cmx4 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
9 |  | “Mul” zavoj(rezani) 10 cmx4 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
10 |  | “Mul” zavoj(rezani) 20 cmx10 m, od 17-20 nitna gaza, 100% pamuk | kom
1 | GRUPA 7."Mul" zavoj s utkanim rubom | „Mul“ zavoj s utkanim rubom 8cm/4m, 40-50% pamuk, 50-60% viskoza. | kom
1 | GRUPA 8.Krep zavoji | Krep zavoj 98% pamuk 2% elastin rastezljivosti 90% – 130%, dim. 6cmx10m | kom
2 |  | Krep zavoj 98% pamuk 2% elastin rastezljivosti 90% – 130%, dim. 8cmx10m | kom
3 |  | Krep zavoj 98% pamuk 2% elastin rastezljivosti 90% – 130%, dim. 10cmx10m | kom
4 |  | Krep zavoj 98% pamuk 2% elastin rastezljivosti 90% – 130%, dim. 15cmx10m | kom
5 |  | Krep zavoj 98% pamuk 2% elastin rastezljivosti 90% – 130%, dim. 6cmx5m | kom
6 |  | Krep zavoj 98% pamuk 2% elastin rastezljivosti 90% – 130%, dim. 10cmx5m | kom
1 | Grupa 9.KALIKO ZAVOJI | Zavoj "Kaliko" s utkanim rubom 5cmx5m | kom
2 |  | Zavoj "Kaliko" s utkanim rubom 10cmx10m | kom
3 |  | Zavoj "Kaliko" s utkanim rubom 8cmx5m | kom
4 |  | Zavoj "Kaliko" s utkanim rubom 12cmx10m | kom
5 |  | Zavoj "Kaliko" s utkanim rubom 15cmx10m | kom
1 | GRUPA 10.Elastični zavoji | Elastični zavoj namijenjenim za pridržavanje zavojne tkanine ili komprese, sastava 52% poliamid, 48% viskoza, dimenzije 6cmx4m crveni/rozi | kom
2 |  | Elastični zavoj namijenjenim za pridržavanje zavojne tkanine ili komprese, sastava 52% poliamid, 48% viskoza, dimenzije 8cmx4m crveni/rozi | kom
3 |  | Elastični zavoj namijenjenim za pridržavanje zavojne tkanine ili komprese, sastava 52% poliamid, 48% viskoza, dimenzije 6cmx4m plavi, | kom
4 |  | Elastični zavoj namijenjenim za pridržavanje zavojne tkanine ili komprese, sastava 52% poliamid, 48% viskoza, dimenzije 8cmx4m plavi | kom
5 |  | Elastični zavoj namijenjenim za pridržavanje zavojne tkanine ili komprese, sastava 52% poliamid, 48% viskoza, dimenzije 10cmx10m | kom
1 | GRUPA 11.Mrežasti povoji | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 1 ili A , poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom | [11 empty] | Molimo izmjenu na način da glasi: Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 1 ili A , poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača | [5 empty] | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 1 ili A , poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača
2 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 2 ili A , poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom | [11 empty] | Molimo izmjenu na način da glasi: Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 2 ili A , poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača | [5 empty] | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 2 ili A , poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača
3 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 3 ili B , poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom | [11 empty] | Molimo izmjenu na način da glasi: Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 3 ili B , poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača | [5 empty] | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 3 ili B , poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača
4 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 4 ili B , poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom | [11 empty] | Molimo izmjenu na način da glasi: Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 4 ili B , poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača | [5 empty] | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 4 ili B , poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača
5 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 5 ili C , poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom | [11 empty] | Molimo izmjenu na način da glasi: Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 5 ili C , poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača | [5 empty] | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 5 ili C , poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača
6 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 6 ili C , poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom | [11 empty] | Molimo izmjenu na način da glasi: Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 6 ili C , poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača | [5 empty] | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 6 ili C , poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača
7 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 7 ili D poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom | [11 empty] | Molimo izmjenu na način da glasi: Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 7 ili D poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača | [5 empty] | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 7 ili D poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača
8 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 8 ili D poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom | [11 empty] | Molimo izmjenu na način da glasi: Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 8 ili D poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača | [5 empty] | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 8 ili D poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača
9 |  | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 9 ili E , poliamid/elastodien (lateks), bez optičkih izbjeljivača | kom | [11 empty] | Molimo izmjenu na način da glasi: Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 9 ili E , poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača | [5 empty] | Mrežasti povoj za fiksiranje, 25 metara u kartonskom dozatoru, vel. 9 ili E , poliamid/elastodien (lateks), udio poliamida min. 70%, bez optičkih izbjeljivača
1 | Grupa 12.Ljepljivi flasteri | Ljepljivi flaster -tekstilni, 2,5cmx5m | kom
2 |  | Ljepljivi flaster -tekstilni, 5cmx5m | kom
3 |  | Traka papirnata, mikroporozna, za nježnu i osjetljivu kožu i dugotrajno nošenje bez dispenzera, bijela, sadrži hipoalergijsko ljepilo koje se aktivira pritiskom, 1,25cmx9-10 m | kom
4 |  | Traka papirnata, mikroporozna, za nježnu i osjetljivu kožu i dugotrajno nošenje bez dispenzera, bijela, sadrži hipoalergijsko ljepilo koje se aktivira pritiskom, 2,5cmx9-10m | kom
5 |  | Traka papirnata, mikroporozna, za nježnu i osjetljivu kožu i dugotrajno nošenje bez dispenzera, bijela, sadrži hipoalergijsko ljepilo koje se aktivira pritiskom, 5cmx9-10m | kom
1 | Grupa 13.Ljepljiva tekstilna kirurška traka | Ljepljiva tekstilna kirurška traka od umjetne svile, širine 5cm, minim.duljine 5m, velike rastezljivosti i s visokom vrijednošću adhezije, sastav od pletenih vlakana omogućava lako trganje bez upotreba škara i odličnu razinu prozračnosti, sastoji se od mješavine akrilata koji garantiraju hipoalergenost, dobru adheziju. | kom | [11 empty] | Molimo izmjenu jedinice mjere iz "kom" u "metar" radi objektivne usporedivosti ponuđene cijene, obzirom da na tržištu postoje trake u rasponu dužina traka od 5-9,1m. Ponuđena cijena za potrebe ovih konzultacija odnosi se na dužinu 9,1m.
1 | Grupa 14.Dodaci za gipsanje | Gumena peta, izlivena od sintetskog kaučuka, za umetanje u povoje od gipsa i sintetskih materijala. Za neposrednu ili naknadnu primjenu kod povoja od gipsa ili sintetskih materijala. Veličina S | kom
2 |  | Gumena peta, izlivena od sintetskog kaučuka, za umetanje u povoje od gipsa i sintetskih materijala. Za neposrednu ili naknadnu primjenu kod povoja od gipsa ili sintetskih materijala. Veličina M | kom
3 |  | Gumena peta, izlivena od sintetskog kaučuka, za umetanje u povoje od gipsa i sintetskih materijala. Za neposrednu ili naknadnu primjenu kod povoja od gipsa ili sintetskih materijala. Veličina L | kom
4 |  | Krema za zaštitu i njegu kože pri radu sa gipsom, PH neutralna, brzo se upija, 100 ml | kom
5 |  | Pjenasta traka za zaštitu 8cmx2m, 100% sintetski latex, propustan za zrak i vodenu paru, za lokalnu promjenu pritiska | kom
6 |  | Pjenasta traka za zaštitu 10cmx1m, 100% sintetski latex, propustan za zrak i vodenu paru, za lokalnu promjenu pritiska | kom
1 | Grupa 15.Zaštitna oprema za gipsanje | Pregača za zaštitu osoblja, višekratna, periva, za zaštitu osoblja | kom
2 |  | Talcum-prah, pakiranje 1000g | kom
1 | Grupa 16. Udlage za imobilizaciju | Udlage za imobilizaciju prsta, izrađene iz aluminija, obložene pjenastom gumom, dimenzije: širina 1,5 cm, dužina najmanje 30 cm | kom
2 |  | Udlaga za imobilizaciju prstiju, izrađena iz aluminija, obložena pjenastom gumom, dimenzije: širina 2 cm, dužina najmanje 50 cm | kom
3 |  | Udlage za imobilizacijuizrađena od aluminija, obložena pjenastom gumom, dimenzija 5 cm x 40 cm | kom | [11 empty] | Molimo da opis glasi: Udlaga za imobilizaciju izrađena od aluminija, obložena pjenastom gumom, dimenzija: širina 5 cm, dužina najmanje 40 cm |  |  | Prijedlog nove specifikacije: Udlaga za imobilizaciju izrađena od aluminija, obložena pjenastom gumom, dimenzija 5 cm X min 40 cm
4 |  | Stabilizacijska ortoza za prste | kom
1 | Grupa 17. Ovratnici | Anatomski oblikovana cervikalna potpora, veličina S (vel.1) | kom
2 |  | Anatomski oblikovana cervikalna potpora, veličina M (vel.2) | kom
3 |  | Anatomski oblikovana cervikalna potpora, veličina L (vel.3) | kom
1 | Grupa 18. Plastična-sintetska imobilizacija (gotove longete) | Gotova longeta 5 cmx4,6m, jezgra iz 7 slojeva staklenih vlakana, impregniranih poliuretanom, podloženo s obje strane mekanim sintetskim materijalom, hermetički zatvoreno pakiranje u kartonskom dozatoru | kom
2 |  | Gotova longeta 7,5 cmx4,6m, jezgra iz 7 slojeva staklenih vlakana, impregniranih poliuretanom, podloženo s obje strane mekanim sintetskim materijalom, hermetički zatvoreno pakiranje u kartonskom dozatoru | kom
3 |  | Gotova longeta 10cmx4,6m, jezgra iz 7 slojeva staklenih vlakana, impregniranih poliuretanom, podloženo s obje strane mekanim sintetskim materijalom, hermetički zatvoreno pakiranje u kartonskom dozatoru | kom
4 |  | Gotova longeta 12,5cmx4,6m, jezgra iz 7 slojeva staklenih vlakana, impregniranih poliuretanom, podloženo s obje strane mekanim sintetskim materijalom, hermetički zatvoreno pakiranje u kartonskom dozatoru | kom
5 |  | Gotova longeta 15cmx4,6m, jezgra iz 7 slojeva staklenih vlakana, impregniranih poliuretanom, podloženo s obje strane mekanim sintetskim materijalom, hermetički zatvoreno pakiranje u kartonskom dozatoru | kom
1 | Grupa 19. Plastična-sintetska imobilizacija (zavoj) | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, polukruti potporni povoj 2,5cmx1,8m, vrijeme stvrdnjavanja 3-4 minute, propustan za RTG zrake | kom
2 |  | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, polukruti potporni povoj 5cmx3,6m, vrijeme stvrdnjavanja 3-4 minute, propustan za RTG zrake | kom
3 |  | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, polukruti potporni povoj 7,5cmx3,6m, vrijeme stvrdnjavanja 3-4 minute, propustan za RTG zrake | kom
4 |  | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, polukruti potporni povoj 10cmx3,6m, vrijeme stvrdnjavanja 3-4 minute, propustan za RTG zrake | kom
5 |  | Zavoj sintetski, poliesterski nosač impregniran poliuretanskom smolom, za izradu mobilizirajućih povoja, može se rezati u nestvrdnutom stanju, vrijeme stvrdnjavanja 2,5 do 5 minuta , može se opteretiti nakon 30 min., 2,5cmx1,8m, propustan za RTG zrake | kom
6 |  | Zavoj sintetski, poliesterski nosač impregniran poliuretanskom smolom, za izradu mobilizirajućih povoja, može se rezati u nestvrdnutom stanju, vrijeme stvrdnjavanja 2,5 do 5 minuta , može se opteretiti nakon 30 min., 5cmx3,6m, propustan za RTG zrake | kom
7 |  | Zavoj sintetski, poliesterski nosač impregniran poliuretanskom smolom, za izradu mobilizirajućih povoja, može se rezati u nestvrdnutom stanju, vrijeme stvrdnjavanja 2,5 do 5 minuta , može se opteretiti nakon 30 min., 7,5cmx3,6m, propustan za RTG zrake | kom
8 |  | Zavoj sintetski, poliesterski nosač impregniran poliuretanskom smolom, za izradu mobilizirajućih povoja, može se rezati u nestvrdnutom stanju, vrijeme stvrdnjavanja 2,5 do 5 minuta , može se opteretiti nakon 30 min., 10cmx3,6m, propustan za RTG zrake | kom
PRIJEDLOG ZA NOVU GRUPU
1. | Grupa 20. Fiksirni zavoji | Zavoj fiksirni krep, utkani, blago elastičan sa 110-153 % rastezljivosti prije pranja, izvedba 100 % sirova pamučna pređa, debljine potke i osnove 17TEX; pakiran u PP foliju
1.1. |  | 6 cm x 5 m | kom
1.2. |  | 8 cm x 5 m | kom
1.3. |  | 10 cm x 5 m | kom
1.4. |  | 12 cm x 5 m | kom
1.5. |  | 8 cm x 10 m | kom
1.6. |  | 10 cm x 10 m | kom
1.7. |  | 12 cm x 10 m | kom
1.8. |  | 15 cm x 10 m | kom
2 |  | Kaliko elastični pamučni zavoj za pričvršćivanje sa 90-135% rastezljivosti prije pranja, od sirove pamučne pređe, debljine potke i osnove 30TEX; pakirani u PP foliju
2.1. |  | 6 cm x 4,5 m | kom
2.2. |  | 8 cm x 4,5 m | kom
|  | 10 cm x 4.5 m | kom
2.3. |  | 12 cm x 4,5 m | kom
2.4. |  | 8 cm x 10 m | kom
|  | 10 cm x 10 m | kom
|  | 12 cm x 10 m | kom
2.5. |  | 15 cm x 10 m | kom
PRIJEDLOG ZA NOVU GRUPU
1. | Grupa 22. Dugoelastični zavoji | Zavoj tkani dugoelastični kompresijski od 95 % pamuka, 140 % rastezljivosti, bez lateksa, u boji kože sa 2 kopče i dvije utkane smeđe crte za definiranje širine omotaja
1.1. |  | 8 cm x 5 m | kom
1.2. |  | 10 cm x 5 m | kom
2. |  | Zavoj dugoelastični kompresivni , u boji kože s dvije utkane plave crte za definiranje širine omotaja, sastava 85% pamuka 15% ovijenog elastina, rastezljivosti 130%, moć kompresije 2 mjeseca
2.1. |  | 10 cm X 10 m, bol.pak. | kom
2.2. |  | 10 cm X 10 m, 1 kom | kom
2.3. |  | 10 cm X 15 m | kom
2.4. |  | 15 cm X 10 m | kom
3. |  | Zavoj dugoelastičan kompresijski sa 140 % rastezljivosti, izrađeni od 80% pamuka i 20%gumenih niti u boji kože, sa 2 kopče
3.1. |  | 10 cm X 10 m, bol.pak. | kom
3.2. |  | 10 cm X 5 m, bol.pak. | kom
PRIJEDLOG ZA NOVU GRUPU
1. | Grupa 24. 100/120% elastično rastezljivi zavoji | Zavoj elastičan rastezljivosti 100%, sastava 51% viskoza, 49% poliamid, pojedinačno pakiran u polipropilensku foliju.
1.1. |  | 6 cm x 4 m, bijeli | kom
1.2. |  | 8 cm x 4 m, bijeli | kom
1.3. |  | 10 cm x 4 m, bijeli | kom
1.4. |  | 12 cm x 4 m, bijeli | kom
1.5. |  | 6 cm x 4 m, plavi ili ružičasti | kom
1.5. |  | 8 cm x 4 m, plavi ili ružičasti | kom
2 |  | Zvaoj blago-elastičan sa 120% rastegljivosti, izrađeni od mješavine pamuka 42%, viskoze 29% i poliamida 29%
2.1. |  | 4 cm x 4 m | kom
2.2. |  | 6 cm x 4 m | kom
2.3. |  | 8 cm x 4 m | kom
2.4. |  | 10 cm x 4 m | kom
2.5. |  | 12 cm x 4 m | kom
2.6. |  | 8 cm x 10 m, bol.pak | kom
2.7. |  | 10 cm x 10 m, bol.pak. | kom
2.8. |  | 12 cm x 10m bol.pak. | kom
PRIJEDLOG ZA NOVU GRUPU
1 | Grupa 26. Ljepljive trake, flasteri, vata | Vatiranac 100% pamuk (vata u gazi)¸ izblijeđen vodikovim peroksidom
1.1. |  | 15 cm x 10 cm | kom
1.2. |  | 25 cm x 15 cm | kom
1.3. |  | 45 cm x 15 cm | kom
1.4. |  | 50 cm x 30 cm | kom
2 |  | Celulozna vata 1 kg | kom
3 |  | Samoljepljive trake od netkanog materijala, poprečno rastezljive, zaštitni papir s prorezom i centimetarskom mrežom
3.1. |  | 10 cm x 10 m | kom
3.2. |  | 15 cm x 10 m | kom
3.3. |  | 20 cm x 10 m | kom
4 |  | Tekstilna svilena traka s ljepljivim nanosom za fiksiranje materijala dimenzije 2,5 cm x 5 m | kom
5 |  | Ljepljive trake za pričvrščivanje na papirnoj osnovi, sa dispenzerom
5.1. |  | 1,25 cm x 9,1 m, pakirano po 24 kom | kom
5.2. |  | 2,5 cm x 9,1 m pakirano po 12 kom | kom
5.3. |  | 5 cm x 9,1 m pakirano po 6 kom | kom
6 |  | Sanitetska vata u traci od pamučne izbijeljene vate. Upotrebljava se kao podloga za gips i za higijenske namjene
6.1. |  | 6 cm x 5 m | kom
6.2. |  | 12 cm x 5 m | kom
6.3. |  | 18 cm x 5 m | kom
7 |  | Tekstilne trake s ljepljivim nanosom primjerene za pričvrščivanje zavojnog materijala
7.1. |  | 2cm x 1m | kom
7.2. |  | 2cm x 5m | kom
7.3. |  | 5cm x 5m | kom
PRIJEDLOG ZA NOVU GRUPU
LJEPLJIVI FLASTERI
1 | Kirurška traka papirnata, prilagodljiva, mikroporozna, nije vodootporna, za nježnu i osjetljivu kožu te dugotrajno nošenje, s dispenzerom, bijela, osnova od viskoznih vlakana, sadrži hipoalergijsko, akrilatno ljepilo i vezivno sredstvo osjetljivo na pritisak, sila prijanjanja na površinski sloj trake maksimalno 1,2N/in, traka se mora lagano odmatati sa role, LAB* premaz na poleđini trake, sila odmotavanja maksimalno 2,5N/in, traka mora biti dovoljne vlačne čvrstoće kako ne bi dolazilo do trganja trake prilikom odmotavanja, previjanja i uklanjanja, minimalna vlačna čvrstoća 43N/in, odlična ljepljivost na vlažnoj koži, biokompatibilnost u skladu sa HRN EN ISO 10993-1:2021 i HRN EN ISO 14971:2012 ili jednakovrijedno, iritacija kože i osjetljivost u skladu sa HRN EN ISO 10993-10:2010 ili jednakovrijedno, nježna za kožu, hipoalergena, ne sadrži PVC, lateks i kolofinij, dimenzija 2,5 cm x 9,1 m. |  | kom
2 | Kirurška traka papirnata, prilagodljiva, mikroporozna, nije vodootporna, za nježnu i osjetljivu kožu te dugotrajno nošenje, s dispenzerom, bijela, osnova od viskoznih vlakana, sadrži hipoalergijsko, akrilatno ljepilo i vezivno sredstvo osjetljivo na pritisak, sila prijanjanja na površinski sloj trake maksimalno 1,2N/in, traka se mora lagano odmatati sa role, LAB* premaz na poleđini trake, sila odmotavanja maksimalno 2,5N/in, traka mora biti dovoljne vlačne čvrstoće kako ne bi dolazilo do trganja trake prilikom odmotavanja, previjanja i uklanjanja, minimalna vlačna čvrstoća 43N/in, odlična ljepljivost na vlažnoj koži, biokompatibilnost u skladu sa HRN EN ISO 10993-1:2021 i HRN EN ISO 14971:2012 ili jednakovrijedno, iritacija kože i osjetljivost u skladu sa HRN EN ISO 10993-10:2010 ili jednakovrijedno, nježna za kožu, hipoalergena, ne sadrži PVC, lateks i kolofinij, dimenzija 5 cm x 9,1 m. |  | kom
PRIJEDLOG ZA NOVU GRUPU
ELASTIČNI ZAVOJI
1 | Zavoj trajno elastični, pleteni, kompresivni sa 140% rastezljivošću od pamučne pređe i gumenih niti u boji kože, 10cm x 10 m, s kopčama |  | kom
2 | Zavoj kompresivni, 155% rastezljivosti, 63% pamuk, 28% poliamid, 9% elastan, u boji kože, 10cm x 10m. |  | kom
3 | Zavoj kompresivni, 90% rastezljivosti, 100 % pamuk, u boji kože, periv do 95 °C, 10cm x 10m |  | kom
1 | Grupa 14.Dodaci za gipsanje | Zaštitna obuća za nošenje preko povoja od gipsa i sintetskih materijala, može se nositi kao polucipela ili sandala, za nošenje i na desnoj i na lijevoj nozi. Sastav: termoplastični kaučuk, polietilenm, polipropilen, poliuretna, poliamid. Veličine 25-30; 31-34; 35-38; 39-41; 42-43; 44-47 | kom | [11 empty] | Molimo dodavanje u grupu 14. stavka 7
1 | Grupa 19. Plastična-sintetska imobilizacija (zavoj) | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, kruti potporni povoj 2,5cmx1,8m, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-5 minute nakon aktivacije vodom, može se opteretiti nakon 30 min, propustan za RTG zrake | kom | [11 empty] | Molimo dodavanje u grupu 19. stavke 9-13
2 |  | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, kruti potporni povoj 5cmx3,6m, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-5 minute nakon aktivacije vodom, može se opteretiti nakon 30 min, propustan za RTG zrake | kom | [11 empty] | Molimo dodavanje u grupu 19. stavke 9-14
3 |  | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, kruti potporni povoj 7,5cmx3,6m, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-5 minute nakon aktivacije vodom, može se opteretiti nakon 30 min, propustan za RTG zrake | kom | [11 empty] | Molimo dodavanje u grupu 19. stavke 9-15
4 |  | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, kruti potporni povoj 10cmx3,6m, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-5 minute nakon aktivacije vodom, može se opteretiti nakon 30 min, propustan za RTG zrake | kom | [11 empty] | Molimo dodavanje u grupu 19. stavke 9-16
5 |  | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, kruti potporni povoj 12cmx3,6m, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-5 minute nakon aktivacije vodom, može se opteretiti nakon 30 min, propustan za RTG zrake | kom | [11 empty] | Molimo dodavanje u grupu 19. stavke 9-17
1 | Grupa 20. Netkani vatiranci, visokoupijajuće komprese | Visokoupijajuća kompresa, 15cm x 20cm, sastav : polipropilen, celuloza. Celulozna jezgra ovijena netkanim materijalom, sa zaštitom od poropuštanja tekućine, nesterilna | kom | [11 empty] | Nova grupa 20. stavke 1-3
2 |  | Visokoupijajuća kompresa, 20cm x 25cm, sastav : polipropilen, celuloza. Celulozna jezgra ovijena netkanim materijalom, sa zaštitom od poropuštanja tekućine, nesterilna | kom | [11 empty] | Nova grupa 20. stavke 1-3
3 |  | Visokoupijajuća kompresa, 20cm x 40cm, sastav : polipropilen, celuloza. Celulozna jezgra ovijena netkanim materijalom, sa zaštitom od poropuštanja tekućine, nesterilna | kom | [11 empty] | Nova grupa 20. stavke 1-3
1 | Grupa 21. Specijalni zavoji | Zavoj za fiksiranje sa obrađenim rubovima, 100% elastičan, nekliziv, postavlja se s malo nabora, bijeli, 100% poliester 4cmx4m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
2 |  | Zavoj za fiksiranje sa obrađenim rubovima, 100% elastičan, nekliziv, postavlja se s malo nabora, bijeli, 100% poliester 6cmx4m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
3 |  | Zavoj za fiksiranje sa obrađenim rubovima, 100% elastičan, nekliziv, postavlja se s malo nabora, bijeli, 100% poliester 8cmx4m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
4 |  | Zavoj za fiksiranje sa obrađenim rubovima, 100% elastičan, nekliziv, postavlja se s malo nabora, bijeli, 100% poliester 10cmx4m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
5 |  | Zavoj za fiksiranje sa obrađenim rubovima, 100% elastičan, nekliziv, postavlja se s malo nabora, bijeli, 100% poliester 12cmx4m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
6 |  | Zavoj za fiksiranje povoja od gipsa, neelastičan, 20-nitni sa obrađenim rubovima, bijeli, 100% viskoza, 4cmx4m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
7 |  | Zavoj za fiksiranje povoja od gipsa, neelastičan, 20-nitni sa obrađenim rubovima, bijeli, 100% viskoza, 6cmx4m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
8 |  | Zavoj za fiksiranje povoja od gipsa, neelastičan, 20-nitni sa obrađenim rubovima, bijeli, 100% viskoza, 8cmx4m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
9 |  | Zavoj za fiksiranje povoja od gipsa, neelastičan, 20-nitni sa obrađenim rubovima, bijeli, 100% viskoza, 10cmx4m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
10 |  | Zavoj za fiksiranje povoja od gipsa, neelastičan, 20-nitni sa obrađenim rubovima, bijeli, 100% viskoza, 12cmx4m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
11 |  | Zavoj za fiksiranje povoja i imobilizaciju, samoljepivi, uzdužno i poprečno elastičan, sastav 66% viskoza, 34% poliamid, 4cmx20m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
12 |  | Zavoj za fiksiranje povoja i imobilizaciju, samoljepivi, uzdužno i poprečno elastičan, sastav 66% viskoza, 34% poliamid, 6cmx20m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
13 |  | Zavoj za fiksiranje povoja i imobilizaciju, samoljepivi, uzdužno i poprečno elastičan, sastav 66% viskoza, 34% poliamid, 8cmx20m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
14 |  | Zavoj za fiksiranje povoja i imobilizaciju, samoljepivi, uzdužno i poprečno elastičan, sastav 66% viskoza, 34% poliamid, 10cmx20m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
15 |  | Zavoj za fiksiranje povoja i imobilizaciju, samoljepivi, uzdužno i poprečno elastičan, sastav 66% viskoza, 34% poliamid, 12cmx20m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
16 |  | Univerzalni elastični zavoj, za podupiranje i rasterećenje zglobova, uzdužno elastičan 130%, sastav 64% pamuk, 35% poliamid, 1% elastan, 10cmx5m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
17 |  | Univerzalni elastični zavoj, za povoje, za podupiranje i rasterećenje zglobova, uzdužno elastičan 130%, sastav 64% pamuk, 35% poliamid, 1% elastan, 15cmx5m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
18 |  | Univerzalni elastični zavoj, za podupiranje i rasterećenje zglobova, uzdužno elastičan 130%, sastav 64% pamuk, 35% poliamid, 1% elastan, 20cmx5m | kom | [11 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18
1 | Grupa 14.Dodaci za gipsanje | Zaštitna obuća za nošenje preko povoja od gipsa i sintetskih materijala, može se nositi kao polucipela ili sandala, za nošenje i na desnoj i na lijevoj nozi. Sastav: termoplastični kaučuk, polietilenm, polipropilen, poliuretna, poliamid. Veličine 25-30; 31-34; 35-38; 39-41; 42-43; 44-47 | kom | [17 empty] | Molimo dodavanje u grupu 14. stavka 7 | Cellona Shoe
1 | Grupa 19. Plastična-sintetska imobilizacija (zavoj) | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, kruti potporni povoj 2,5cmx1,8m, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-5 minute nakon aktivacije vodom, može se opteretiti nakon 30 min, propustan za RTG zrake | kom | [17 empty] | Molimo dodavanje u grupu 19. stavke 9-13 | Cellacast Extra
2 |  | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, kruti potporni povoj 5cmx3,6m, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-5 minute nakon aktivacije vodom, može se opteretiti nakon 30 min, propustan za RTG zrake | kom | [17 empty] | Molimo dodavanje u grupu 19. stavke 9-14 | Cellacast Extra
3 |  | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, kruti potporni povoj 7,5cmx3,6m, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-5 minute nakon aktivacije vodom, može se opteretiti nakon 30 min, propustan za RTG zrake | kom | [17 empty] | Molimo dodavanje u grupu 19. stavke 9-15 | Cellacast Extra
4 |  | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, kruti potporni povoj 10cmx3,6m, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-5 minute nakon aktivacije vodom, može se opteretiti nakon 30 min, propustan za RTG zrake | kom | [17 empty] | Molimo dodavanje u grupu 19. stavke 9-16 | Cellacast Extra
5 |  | Zavoj sintetski, tkanje od staklenih vlakana impregnirano poliuretanskom smolom, kruti potporni povoj 12cmx3,6m, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-5 minute nakon aktivacije vodom, može se opteretiti nakon 30 min, propustan za RTG zrake | kom | [17 empty] | Molimo dodavanje u grupu 19. stavke 9-17 | Cellacast Extra
1 | Grupa 20. Netkani vatiranci, visokoupijajuće komprese | Visokoupijajuća kompresa, 15cm x 20cm, sastav : polipropilen, celuloza. Celulozna jezgra ovijena netkanim materijalom, sa zaštitom od poropuštanja tekućine, nesterilna | kom | [17 empty] | Nova grupa 20. stavke 1-3 | Vliwazell
2 |  | Visokoupijajuća kompresa, 20cm x 25cm, sastav : polipropilen, celuloza. Celulozna jezgra ovijena netkanim materijalom, sa zaštitom od poropuštanja tekućine, nesterilna | kom | [17 empty] | Nova grupa 20. stavke 1-3 | Vliwazell
3 |  | Visokoupijajuća kompresa, 20cm x 40cm, sastav : polipropilen, celuloza. Celulozna jezgra ovijena netkanim materijalom, sa zaštitom od poropuštanja tekućine, nesterilna | kom | [17 empty] | Nova grupa 20. stavke 1-3 | Vliwazell
1 | Grupa 21. Specijalni zavoji | Zavoj za fiksiranje sa obrađenim rubovima, 100% elastičan, nekliziv, postavlja se s malo nabora, bijeli, 100% poliester 4cmx4m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Raucolast
2 |  | Zavoj za fiksiranje sa obrađenim rubovima, 100% elastičan, nekliziv, postavlja se s malo nabora, bijeli, 100% poliester 6cmx4m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Raucolast
3 |  | Zavoj za fiksiranje sa obrađenim rubovima, 100% elastičan, nekliziv, postavlja se s malo nabora, bijeli, 100% poliester 8cmx4m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Raucolast
4 |  | Zavoj za fiksiranje sa obrađenim rubovima, 100% elastičan, nekliziv, postavlja se s malo nabora, bijeli, 100% poliester 10cmx4m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Raucolast
5 |  | Zavoj za fiksiranje sa obrađenim rubovima, 100% elastičan, nekliziv, postavlja se s malo nabora, bijeli, 100% poliester 12cmx4m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Raucolast
6 |  | Zavoj za fiksiranje povoja od gipsa, neelastičan, 20-nitni sa obrađenim rubovima, bijeli, 100% viskoza, 4cmx4m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Geka
7 |  | Zavoj za fiksiranje povoja od gipsa, neelastičan, 20-nitni sa obrađenim rubovima, bijeli, 100% viskoza, 6cmx4m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Geka
8 |  | Zavoj za fiksiranje povoja od gipsa, neelastičan, 20-nitni sa obrađenim rubovima, bijeli, 100% viskoza, 8cmx4m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Geka
9 |  | Zavoj za fiksiranje povoja od gipsa, neelastičan, 20-nitni sa obrađenim rubovima, bijeli, 100% viskoza, 10cmx4m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Geka
10 |  | Zavoj za fiksiranje povoja od gipsa, neelastičan, 20-nitni sa obrađenim rubovima, bijeli, 100% viskoza, 12cmx4m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Geka
11 |  | Zavoj za fiksiranje povoja i imobilizaciju, samoljepivi, uzdužno i poprečno elastičan, sastav 66% viskoza, 34% poliamid, 4cmx20m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Mollelast Haft
12 |  | Zavoj za fiksiranje povoja i imobilizaciju, samoljepivi, uzdužno i poprečno elastičan, sastav 66% viskoza, 34% poliamid, 6cmx20m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Mollelast Haft
13 |  | Zavoj za fiksiranje povoja i imobilizaciju, samoljepivi, uzdužno i poprečno elastičan, sastav 66% viskoza, 34% poliamid, 8cmx20m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Mollelast Haft
14 |  | Zavoj za fiksiranje povoja i imobilizaciju, samoljepivi, uzdužno i poprečno elastičan, sastav 66% viskoza, 34% poliamid, 10cmx20m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Mollelast Haft
15 |  | Zavoj za fiksiranje povoja i imobilizaciju, samoljepivi, uzdužno i poprečno elastičan, sastav 66% viskoza, 34% poliamid, 12cmx20m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Mollelast Haft
16 |  | Univerzalni elastični zavoj, za podupiranje i rasterećenje zglobova, uzdužno elastičan 130%, sastav 64% pamuk, 35% poliamid, 1% elastan, 10cmx5m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Lenkelast
17 |  | Univerzalni elastični zavoj, za povoje, za podupiranje i rasterećenje zglobova, uzdužno elastičan 130%, sastav 64% pamuk, 35% poliamid, 1% elastan, 15cmx5m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Lenkelast
18 |  | Univerzalni elastični zavoj, za podupiranje i rasterećenje zglobova, uzdužno elastičan 130%, sastav 64% pamuk, 35% poliamid, 1% elastan, 20cmx5m | kom | [17 empty] | Nova grupa 21. stavke od 1-18 | Lenkelast
1 | Samoljepljivi elastični zavoji | 2,5 cm x 4,5 m | kom | [21 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
2 |  | 5 cm x 4,5 m | kom | [21 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
3 |  | 7,5 cm x 4,5 m | kom | [21 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
4 |  | 10 cm x 4,5 m | kom | [21 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
1 | PRIJEDLOG ZA NOVU GRUPU | Gipsani zavoj, brzovezujući, 20 cm x 3 m, od 17-nitne pamučne tkanine, gipsana masa od α- i β- kalcij-sulfatnog poluhidrata, minimalnog iznosa 550 +/- 75 g/m², početno vrijeme vezivanja 120 sekundi, vrijeme stvrdnjavanja približno 2,5 minute | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
1 | PRIJEDLOG ZA NOVU GRUPU | Potporni cjevasti povoj, pleten bez šavova, 85% pamuk, elastično poprečan, lateks upreden poliamidnim koncem, 7,5cm x 10m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
2 |  | Potporni cjevasti povoj, pleten bez šavova, 85% pamuk, elastično poprečan, lateks upreden poliamidnim koncem, 8,75cm x 10m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
3 |  | Potporni cjevasti povoj, pleten bez šavova, 85% pamuk, elastično poprečan, lateks upreden poliamidnim koncem, 10cm x 10m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
4 |  | Potporni cjevasti povoj, pleten bez šavova, 85% pamuk, elastično poprečan, lateks upreden poliamidnim koncem, 12cm x 10m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
1 | PRIJEDLOG ZA NOVU GRUPU | Podložni cijevasti povoj, za podlaganje ispod zavoja od gipsa i sintetičkih materijala, naročito prikladan kao podlaganje kod usmjerenih imobilizacija, mekan i vrlo rastezljiv, kombinacija podlaganja i zaštite kože, 85 % pamuk, 15 % elastan, veličina S, a 10 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
2 |  | Podložni cijevasti povoj, za podlaganje ispod zavoja od gipsa i sintetičkih materijala, naročito prikladann kao podlaganje kod usmjerenih imobilizacija, mekan i vrlo rastezljiv, kombinacija podlaganja i zaštite kože, 85 % pamuk, 15 % elastan, veličina M, a 10 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
3 |  | Podložni cijevasti povoj, za podlaganje ispod zavoja od gipsa i sintetičkih materijala, naročito prikladan kao podlaganje kod usmjerenih imobilizacija, mekan i vrlo rastezljiv, kombinacija podlaganja i zaštite kože, 85 % pamuk, 15 % elastan, veličina L, a 10 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
1 | PRIJEDLOG ZA NOVU GRUPU | Zavoj elastični fiksirni 56% viskoza, 44% poliamid, s obrađenim rubovim, uzdužno elastičan oko 100%, 4 cm x 4 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
2 |  | Zavoj elastični fiksirni 56% viskoza, 44% poliamid, s obrađenim rubovim, uzdužno elastičan oko 100%, 6 cm x 4 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
3 |  | Zavoj elastični kohezivni, 66 % viskoza, 34 % poliamid, obložen prirodnim lateksom, 8 cm x 20 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
4 |  | Zavoj elastični kohezivni, 66 % viskoza, 34 % poliamid, obložen prirodnim lateksom, 10 cm x 20 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
5 |  | Elastičan povoj za fiksiranje, bijele boje, s obrađenim rubovima, uzdužno elastičan oko 100 %, prozračan i neklizav, min 56% viskoze i 44% poliamid, 4cm x4m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
6 |  | Elastičan povoj za fiksiranje, bijele boje, s obrađenim rubovima, uzdužno elastičan oko 100 %, prozračan i neklizav, min 56% viskoze i 44% poliamid, 6cm x4m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
7 |  | Ljepiva zavojna traka, neelastična, s nazubljenim rubom za lakše kidanje, sastav 100 % viskoza, 2,5 cm x 10 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
8 |  | Ljepiva zavojna traka, neelastična, s nazubljenim rubom za lakše kidanje, sastav 100 % viskoza, 3,8 cm x 10 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
9 |  | Ljepiva zavojna traka, neelastična, s nazubljenim rubom za lakše kidanje, sastav 100 % viskoza, 5 cm x 10 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
10 |  | Ljepivi elastičan zavoj, poprečno elastičan oko 40 %, uzdužno elastičan oko 80 %, sastav 100 % pamuk, 8 cm x 2,5 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
11 |  | Ljepivi elastičan zavoj, poprečno elastičan oko 40 %, uzdužno elastičan oko 80 %, sastav 100 % pamuk, 10 cm x 2,5 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
12 |  | Ljepljivi elastičan zavoj, uzdužno elastičan oko 80 %, s obrađenim rubovima, sastav 100 % pamuk, s udjelom cinkovog oksida, 8 cm x 2,5 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
13 |  | Ljepljivi elastičan zavoj, uzdužno elastičan oko 80 %, s obrađenim rubovima, sastav 100 % pamuk, s udjelom cinkovog oksida, 10 cm x 2,5 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
1 | PRIJEDLOG ZA NOVU GRUPU | Polietilen-polipropilenski povoj s vrlo visokim kapacitetom upijanja, s udjelom celuloze, polietilentereftalata, etilen-vinilacetat-kopolimera i poliakrilata, ergonimičan oblik, 10x10 cm, visokoupijajuća zona 6x6 cm | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
2 |  | Polietilen-polipropilenski povoj s vrlo visokim kapacitetom upijanja, s udjelom celuloze, polietilentereftalata, etilen-vinilacetat-kopolimera i poliakrilata, ergonimičan oblik, 12,5x12,5 cm, visokoupijajuća zona 8,5x8,5 cm | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
3 |  | Polietilen-polipropilenski povoj s vrlo visokim kapacitetom upijanja, s udjelom celuloze, polietilentereftalata, etilen-vinilacetat-kopolimera i poliakrilata, ergonimičan oblik, 12,5x22,5 cm, visokoupijajuća zona 8,5x18,5 cm | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
4 |  | Polietilen-polipropilenski povoj s vrlo visokim kapacitetom upijanja, s udjelom celuloze, polietilentereftalata, etilen-vinilacetat-kopolimera i poliakrilata, ergonimičan oblik, 22x22 cm, visokoupijajuća zona 18x18 cm | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
5 |  | Polietilen-polipropilenski povoj s vrlo visokim kapacitetom upijanja, s udjelom celuloze, polietilentereftalata, etilen-vinilacetat-kopolimera i poliakrilata, ergonimičan oblik, 22x32 cm, visokoupijajuća zona 18x28 cm | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
1 | PRIJEDLOG ZA NOVU GRUPU | Dugoelastični tkani zavoj, min.90% pamuk, 140-150% rastezljivosti, 8 cm x 5 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
2 |  | Dugoelastični tkani zavoj, min.90% pamuk, 140-150 % rastezljivosti, 10cm x 5 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
3 |  | Dugoelastični kompresijski sa dvije utkane crte, 85 % pamuka, 15 % ovijenog elastina, min 130 % rastezljivosti, 10 cm x 10 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
1 | PRIJEDLOG ZA NOVU GRUPU | Kratkoelastični zavoj, u boji kože, 100% pamuk, uzdužno elastičan oko 90%, 6cm x 5m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
2 |  | Kratkoelastični zavoj, u boji kože, 100% pamuk, uzdužno elastičan oko 90%, 8cm x 5m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
3 |  | Kratkoelastični zavoj, u boji kože, 100% pamuk, uzdužno elastičan oko 90%, 10cm x 5m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
4 |  | Kratkoelastični zavoj, u boji kože, 100% pamuk, uzdužno elastičan oko 90%, 12cm x 5m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
5 |  | Kratkoelastični zavoj, u boji kože, 100% pamuk, uzdužno elastičan oko 90%, 10cm x 5m, 10 komada u pakiranju | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
6 |  | Kratkoelastični zavoj, u boji kože, 100% pamuk, uzdužno elastičan oko 90%, 12cm x 5m, 10 komada u pakiranju | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
7 |  | Zavoj srednje elastični, uzdužno elastičan oko 130%, min 60% pamuk, min 35% poliamid, s udjelom elastana, 6 cm x 5 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
8 |  | Zavoj srednje elastični, uzdužno elastičan oko 130%, min 60% pamuk, min 35% poliamid, s udjelom elastana, 8 cm x 5 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
9 |  | Zavoj srednje elastični, uzdužno elastičan oko 130%, min 60% pamuk, min 35% poliamid, s udjelom elastana, 10 cm x 5 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
10 |  | Zavoj srednje elastični, uzdužno elastičan oko 130%, min 60% pamuk, min 35% poliamid, s udjelom elastana, 15 cm x 5 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
11 |  | Zavoj srednje elastični, uzdužno elastičan oko 130%, min 60% pamuk, min 35% poliamid, s udjelom elastana, 20 cm x 5 m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
12 |  | Kratkoelastični zavoj, bijeli, 100% pamuk, uzdužno elastičan oko 90%, tkan metodom uvijenih pamučnih niti osnove, rubovi s omčicama, periv na 95°C, 20cm x 5m | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
1 | PRIJEDLOG ZA NOVU GRUPU | Pjenasti povoj za podlaganje, uzdužno i poprečno elastičan, s jednakomjernom raspodjelom pritiska, s kopčama, propušta zrak i vlagu, otporan na kidanje i rastezljiv, s rezanim rubovima, bijele boje, sastav 100 % poliuretan, periv do 95°, dimenzije 2.5m x 10cm x 0.3cm | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
2 |  | Pjenasti povoj za podlaganje, uzdužno i poprečno elastičan, s jednakomjernom raspodjelom pritiska, s kopčama, propušta zrak i vlagu, otporan na kidanje i rastezljiv, s rezanim rubovima, bijele boje, sastav 100 % poliuretan, periv do 95°, dimenzije 2.5m x 10cm x 0.4cm | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka
3 |  | Pjenasti povoj za podlaganje, uzdužno i poprečno elastičan, s jednakomjernom raspodjelom pritiska, s kopčama, propušta zrak i vlagu, otporan na kidanje i rastezljiv, s rezanim rubovima, bijele boje, sastav 100 % poliuretan, periv do 95°, dimenzije 2.5m x 15cm x 0.4cm | kom | [27 empty] | prijedlog dodatnih stavaka