## GR1
Troškovnik i tehničke specifikacije opreme za urološku salu i ambulantu sa UZV urološkom dijagnostikom
Redni broj	Opis predmeta nabave - / Minimalne tehničke karakteristike koje / trebaju biti zadovoljene	Naziv proizvođača	Naziv modela	Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE)	U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1	3D STUP ZA LAPORASKOPIJU NA POKRETNIM KOLICIMA					kom	1		0,00
2	2D/3D 4K MONITOR VEĆI OD 70 CM S POKRETNOM RUKOM					kom	1		0,00
3	ENDOSKOPSKA KAMERA; HD REZOLUCIJA I VIŠE					kom	1		0,00
4	GLAVA KAMERE S OBJEKTIVOM					kom	1		0,00
5	LED IZVOR SVJETLA					kom	1		0,00
6	INSUFLATOR					kom	1		0,00
7	CO2 PRIKLJUČAK					kom	1		0,00
8	OPTIČKI KABEL ZA HLADNO SVIJETLO					kom	2		0,00
9	ENDOSKOPSKA OPTIKA 0 STUPNJEVA, PROMJERA 10MM					kom	1		0,00
10	ENDOSKOPS OPTIKA 30 STUPNJEVA, PROMJERA 10MM					kom	1		0,00
11	HF UREĐAJ					kom	1		0,00
12	LAPAROSKOPSKA PUMPA					kom	1		0,00
13	LAPAROSKOPSKI INSTUMENTARIJ ZA UROLOŠKE OPERACIJSKE ZAHVATE NA GORNJEM UROTRAKTU I RADIKALNU PROSTATEKTOMIJU navedeno uključuje: - troakar 5mm 2kom, / - torakar 12mm 2kom, / - troakar 11mm 1kom, / - Endoskopske zakrivljene škarice za jednokratnu uporabu, promjera 5mm, monopolarne, rotirajuće 360 stupnjeva 2kom, / - Endoskopska hvatalica za jednokratnu uporabu, promjera 5mm, sa kočnicom, rotirajuća 360 stupnjeva 3kom, / - Zaključavajuće ligirajuće klipse od neresorptivnog polimera, zaobljene, protuklizne brazde 360°, s taktilnom i zvučnom povratnom informacijom da je klipsa zaključana, šarka za lakše umetanje klipse i za postizanje većeg distalnog otvora, veličina L za strukture 5-13 mm, 6 klipsi u punjenju 2kom, / - Zaključavajuće ligirajuće klipse od neresorptivnog polimera, zaobljene, protuklizne brazde 360°, s taktilnom i zvučnom povratnom informacijom da je klipsa zaključana, šarka za lakše umetanje klipse i za postizanje većeg distalnog otvora, veličina XL za strukture 7-16 mm, 6 klipsi u punjenju 2kom, / - Laparoskopski sukcijski irigator 1kom, / - Veress igle za jednokratnu upotrebu 120mm 1kom, / - Endo vrečica automatska, sa torbicom za izvlačenje promjera 12 mm, duljina drške 300 mm; zapremnine 1500 ML;					kpl	1		0,00
14	Samoizravnavajuči endoskopski iglodržač, 30 cm dužine, promjera 5mm, višekratan					kom	2		0,00
15	Endo Iglodržač, dužine 30 cm dužine, promjera 5 mm, višekratan					kom	2		0,00
16	Zakrivljeni dissektor Veličina: Φ5 * 330 mm, „MARYLAND”					kom	2		0,00
17	Dissektor pod pravim kutom. Veličina: Φ5 * 330 mm, „MARYLAND”					kom	2		0,00
18	Ultrazvučni rezač/koagulator					kom	1		0,00

UKUPNO BEZ PDV-a					0,00
PDV (25%)					0,00
UKUPNO S PDV-om					0,00

## GR2
Troškovnik i tehničke specifikacije opreme za urološku salu i ambulantu sa UZV urološkom dijagnostikom
Redni broj	Opis predmeta nabave - / Minimalne tehničke karakteristike koje / trebaju biti zadovoljene	Naziv proizvođača	Naziv modela	Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE)	U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1	ENDOSKOPSKI STUP SA OPREMOM					kom	1		0,00
2	Kolica za postavu endoskopske opreme					kom	1
3	Monitor; 4K visokokvalitetni monitor na pomičnom držaču					kom	1
4	Visokofrekventni kirurški generator (monopolarni i bipolarni) sa pripadajućom opremom za transuretralnu endoskopsku resekciju prostate i mokraćnog mjehura					kom	1
5	Izvor svjetlosti; Optički kabel duljine 2-3m					kom	2
6	endoskopska kamera; HD rezolucija i više, pendularna glava kamere;					kom	1
7	usisna pumpa					kom	1
8	bipolarni resektoskop					kom	1
9	CISTOSKOPSKI TUBUS S OBTURATOROM Ch 17.5					kom	2		0,00
	metalni, rigidni cistoskop
10	CISTOSKOPSKI TUBUS S OBTURATOROM Ch 19,5					kom	2		0,00
	metalni, rigidni cistoskop
11	CISTOSKOPSKI TUBUS S OBTURATOROM Ch 21					kom	2		0,00
	metalni, rigidni cistoskop
12	FLEKSIBILNI VIDEO CISTOSKOP S PRIPADAJUĆIM KONTROLEROM KAMERE					kom	2		0,00
13	ENDOSKOPSKA OPTIKA					kom	2		0,00
	Kut gledanja 0 stupnjeva, promjer ø 4 mm
14	ENDOSKOPSKA OPTIKA					kom	2		0,00
	Kut gledanja 12 stupnjeva, promjer ø 4 mm
15	ENDOSKOPSKA OPTIKA					kom	2		0,00
	Kut gledanja 30 stupnjeva, promjer ø 4 mm
16	ENDOSKOPSKA OPTIKA					kom	2		0,00
	Kut gledanja 70 stupnjeva, promjer ø 4 mm
17	NASTAVAK S ALBARANOM					kom	2		0,00
	Port za jedan instrument
18	SEMIRIGIDNI URETERORENOSKOP					kom	2		0,00
	Promjera 8-9.5 Ch
19	FLEKSIBILNI VIDEO URETERORENOSKOP					kom	1		0,00
20	RIGIDNE HVATALICE					kom	2		0,00
21	FLEKSIBILNE HVATALICE ZA CISTOSKOPIJU					kom	2		0,00
	Dužina fleksibilne hvatalice 330-400mm
22	FLEKSIBILNE HVATALICE ZA URETEROSKOPIJU					kom	2		0,00
	Dužina fleksibilne hvatalice više od 630mm
23	FLEKSIBILNA KLIJEŠTA ZA BIOPSIJU					kom	2		0,00
24	FLEKSIBILNI CISTOSKOP					kom	2		0,00
25	MEHANIČKI LITOTRIPTOR					kom	1		0,00
	Probe
26	ADAPTER ZA CISTOSKOP BEZ PORTA ZA INSTRUMENT					kom	6		0,00
27	MORCSELATOR ZA LASERSKU ENUKULEACIJU PROSTATE					kom	1		0,00

UKUPNO BEZ PDV-a					0,00
PDV (25%)					0,00
UKUPNO S PDV-om					0,00

## GR3
Troškovnik i tehničke specifikacije opreme za urološku salu i ambulantu sa UZV urološkom dijagnostikom
Redni broj	Opis predmeta nabave - / Minimalne tehničke karakteristike koje / trebaju biti zadovoljene	Naziv proizvođača	Naziv modela	Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE)	U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1	KIRURŠKI LASERSKI APARAT HOLMIUMYAG LASER MINIMALNO 70W					kom	1		0,00
	laserska sonda, zaštitne naočale i ostala potrebna oprema

UKUPNO BEZ PDV-a					0,00
PDV (25%)					0,00
UKUPNO S PDV-om					0,00

## GR4
Troškovnik i tehničke specifikacije opreme za urološku salu i ambulantu sa UZV urološkom dijagnostikom
Redni broj	Opis predmeta nabave - / Minimalne tehničke karakteristike koje / trebaju biti zadovoljene	Naziv proizvođača	Naziv modela	Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE)	U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1	UZV APARAT					kom	1		0,00
	Mobilni na kotačima, Monitor više od 45cm, minimalno 3 aktivna priključka za sonde, mogućnost dopplera, printanje slikovnog nalaza
	KONVEKSNA SONDA; Frekvencija u rasponu koji obuhvaća 5 MHz - kom 1
	Metalna vodilica za biopsijsku iglu s mogućnošću namještanja kuta - kom 3
	LINEARNA SONDA; Frekvencija u rasponu koji prelazi 10 MHz - kom 1
	BIPLANARNA TRANSREKTALNA SONDA; Frekvencija u rasponu koja obuhvaća 10 MHz - kom 1
	Metalna vodilica za iglenu biopsiju prostate - kom 5

UKUPNO BEZ PDV-a					0,00
PDV (25%)					0,00
UKUPNO S PDV-om					0,00

## GR5
Troškovnik i tehničke specifikacije opreme za urološku salu i ambulantu sa UZV urološkom dijagnostikom
Redni broj	Opis predmeta nabave - / Minimalne tehničke karakteristike koje / trebaju biti zadovoljene	Naziv proizvođača	Naziv modela	Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE)	U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1	STROPNA MANJA LAMPA					kom	1		0,00

UKUPNO BEZ PDV-a					0,00
PDV (25%)					0,00
UKUPNO S PDV-om					0,00