## GR3
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | Rotacioni mikrotom |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
1.1 | Poluautomatski rad, motorizirano ubrizgavanje, ručna sekcija
1.2 | Raspon debljine presjeka 0,5 – 100 μm: 0,5 – 5,0 μm u koracima od 0,5 μm; 5 – 20 μm u koracima od 1 μm; 20 – 30 μm u koracima od 2 μm; 30 – 60 μm u koracima od 5 μm; 60 – 100 μm u koracima od 10 μm
1.3 | Raspon debljine dijela za obrezivanje1 – 800 μm: 1 – 10 μm u koracima od 1 μm, 10 – 20 μm u koracima od 2 μm, 20 – 50 μm u koracima od 5 μm, 50 – 100 μm u koracima od 10 μm, 100 – 800μm u koracima od 50 μm
1.4 | Povlačenje uzorka 0 – 250 μm podesivo
1.5 | Veličina uzorka 28 mm
1.6 | Vertikalni rez 70 mm
1.7 | Najveća veličina uzorka – standardna veličina nosača 55×50×30 mm
1.8 | Orijentacija uzorka X os / Y os 8° / z os 360°
1.9 | Horizontalna brzina 1800 μm/s
1.10 | Funkcija pozicioniranja uzorka: identifikacija vizualnog pokazivača, koji drži uzorke pod istim kutom i postiže točno pozicioniranje uzorka
1.11 | Zaslon, osjetljiv na dodir, od 5 inča
1.12 | Bočna ručica za rezanje ergonomski dizajnirana kako bi rad bio ugodniji
1.13 | Funkcija popravka polovice noža za pojednostavljivanje procesa rada radi uštede vremena
1.14 | Sustav dvostrukog blokiranja na ručnom kotaču, blokira ručni kotač u bilo kojem položaju
1.15 | Uređaj za čuvanje i uvlačenje noževa, gumb za zaustavljanje u nuždi, povećana zaštita operatera
1.16 | Funkcija memorije položaja uzorka, resetiranje jednim klikom, poboljšanje učinkovitosti rezanja
1.17 | Zvučni i vizualni alarm kada je preostali horizontalni hod rezanja 1 mm
1.18 | Sustav povijesnih zapisa s mogućnosti pretraživanja uporabe opreme i olakšano praćenje
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0