## GR4
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | Uređaj za automatizirani proces imunohistokemijskog bojenja i in situ hibridizacije |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Potpuno automatizirano zagrijavanje, deparafinizacija, kondicioniranje i bojenje preparata
1.2 | Najmanje 30 individualnih i odvojenih pozicija za stakalca s individualnom kontrolom temperature na svakoj poziciji s najmanje 30 pozicija za reagense
1.3 | Izrada IHC, dvostruka IHC, ISH, SISH, dvostruka DISH bojenja
1.4 | Mogućnost simultane izrade IHC i ISH bojenja s mogučnošću kontinuiranog dodavanja stakalca
1.5 | Mogućnost prekonoćnog samostalnog rada
1.6 | Senzori za praćenje volumena sistemskih otopina i volumena otpada
1.7 | Mogućnost umreženja u laboratorijski informatički sustav
1.8 | Automatsko pokrivanje stakalca uljnim slojem za zaštitu od isparavanja te tehnologija miješanja reagensa na staklima pomoću zračnog vorteksa
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0