## GR9
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | Mikroskop s kamerom i polarizacijom |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Uspravno tijelo mikroskopa s LED izvorom svjetla
1.2 | Kodirani nosač objektiva sa 6 mjesta
1.3 | Objektivi plan semi apokromatski
1.3.1 | 2.5x NA 0.085
1.3.2 | 5x NA 0.16
1.3.3 | 10x NA 0.3
1.3.4 | 20x NA 0.5
1.3.5 | 40x NA 0.75
1.3.6 | 63x NA 0.95
1.4 | Stolić s kontrolama s desne strane
1.5 | Škarice za prihvat stakalaca s otvaranjem s lijeve strane
1.6 | Kondenzor akromatsko aplanacijski NA 0.9
1.7 | Tubus vidnog polja 23 podesiv po visini i dubini po 50 mm, izlaz za kameru
1.8 | Okulari 10x i vidnog polja 23
1.9 | Kamera 12 Mpx, vidno polje kamere s adapterom FN 17, samostalan rad putem HDMIa ili WIFIa te mogućnosr rada preko PCa. Čitanje kodiranih jedinica
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0