## GR2
| Opis stavke troškovnika - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Zaštitni vizir |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1. | Proziran vizir preko cijelog lica
1.2. | Ekvivalent olova min 0.75 mm Pb
1.3. | CE certifikat sukladno EU Direktivi 2016/425 ili jednakovrijedno
1.4. | Dioptrijske naočale mogu se nositi ispod vizira
1.5. | Zamjenjivi i perivi jastučići oko vizira
1.6. | Podešavanje moguće za različite veličine glave ili oblika lica
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25 %): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0