## GR7
| Opis stavke troškovnika - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
KIRURŠKI INSTRUMENTI II.
1 | ŠKARE prepar. t.t. po Metzenbaum-Fino-u, sav. duž. 180 mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
2 | ŠKARE prepar. t.t. po Metzenbaum-Fino-u, sav. duž. 230 mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
3 | ŠKARE prepar. t.t. sav. po Mayo-Stille-u, duž. 150 mm |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
4 | ŠKARE prepar. t.t. po Metzenbaum-Fino-u, sav. duž. 280 mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
5 | ŠKARE prepar. t.t. po Metzenbaum-Fino-u, TC, sav. duž. 200mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
6 | ŠKARE prepar. š.š. po Metzenbaum-Fino-u, TC, sav. duž. 230 mm |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
7 | ŠKARE vaskularne,po Potts-Smith-u TC, koljenaste 45°,duž.190 mm |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
8 | ŠKARE vaskularne,po Potts-Smith-u TC, koljenaste 60°,duž.190 mm |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
9 | ŠKARE vaskularne, po Hegemann-u, š.š. sav.45°, duž. 190 mm |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
10 | ŠKARE prepar. t.t. sav. po Tonnis-Adson-u, duž. 175 mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
11 | HVATALICA za arterije po Kelly-u, sav. duž. 140 mm |  |  |  |  | KOM | 30 |  | 0
12 | HVATALICA za art. po Mosquito-Dandy-u, duž. 120 mm |  |  |  |  | KOM | 30 |  | 0
13 | HVATALICA za art. po Crafoord-u, duž. 180 mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
14 | HVATALICA za art. po Crafoord-u, duž. 240 mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
15 | HVATALICA po Overholt-Geissendörfer-u, fig. 1, duž. 210 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
16 | HVATALICA po Overholt-Geissendorfer-u, fig. 7, duž. 270 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
17 | HVATALICA za rublje, po Backhaus-u, duž. 130 mm |  |  |  |  | KOM | 15 |  | 0
18 | HVATALICA za tupfere i polipe, po Gross-Maier-u, duž. 250 mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
19 | KLIJEŠTA po Forster-u rav.nazub. duž. 250 mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
20 | HVATALICA po Diethrich-u, ravna, vrh duž. 70 mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
21 | HVATALICA Bulldog Atrauma, sav. duž 20 mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
22 | HVATALICA atraumatska, , ravna , vrh duž. 14 mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
23 | PINCETA anatomska, Potts-Smith, duž. 250 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
24 | PINCETA kirurška, uska, 1x2 zuba, duž. 160 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
25 | PINCETA atraumatska po De Bakey-u, šir. 2.7 mm, duž. 240 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
26 | PINCETA atraumatska po De Bakey-u, šir. 2.7 mm, duž. 300 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
27 | PINCETA atraumatska po De Bakey-u, šir. 3.5 mm, duž. 200 mm |  |  |  |  | KOM | 10 |  | 0
28 | PINCETA atraumatska po De Bakey-u, šir. 1.5 mm, duž. 240 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
29 | PINCETA atraumatska po De Bakey-u, šir. 1.5 mm, duž. 300 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
30 | PINCETA atraumatska po De Bakey-u, šir. 3.5 mm, duž. 160 mm |  |  |  |  | KOM | 10 |  | 0
31 | PINCETA atraumatska po Dd Bakey-u, šir. 2.0 mm, duž. 300 mm |  |  |  |  | KOM | 8 |  | 0
32 | KUKICA po FRAZIER, tupa, 13 CM |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
33 | KUKA po Korte-u, vertikalna drška, tupa,4-zuba, 46x55 mm, duž. 230 mm |  |  |  |  | KOM | 4 |  | 0
34 | RETRAKTOR KOCHER-LANGENBECK 70X14MM |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
35 | KUKA po Sauerbruch-u, 72x20 mm, duž. 225 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
36 | KUKA po Kocher-u, 75x40 mm, duž. 230 mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
37 | KUKA po Middeldorpf-u, dim. 26x30 mm, duž. 235 mm |  |  |  |  | KOM | 8 |  | 0
38 | KUKA po Fritsch-u, 45x60 mm, duž. 240 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
39 | KUKA po Fritsch-u, 65x85 mm, duž. 240 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
40 | KUKA po Mikulicz-u, 120x50 mm, duž. 260 mm |  |  |  |  | KOM | 4 |  | 0
41 | KUKA po Kelly-u, savijena, dim. 160x57 mm, duž. 270 mm |  |  |  |  | KOM | 4 |  | 0
42 | KUKA po Coryllos-u, 115x65 mm, duž. 225 mm |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
43 | LOPATICA savitljiva, 25 mm, duž. 330 mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
44 | LOPATICA HABERER, 280X25/30 MM |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
45 | DRŠKA za skalpel nožić br. 3 |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
46 | DRŠKA za skalpel nožić br. 4 |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
47 | DRŠKA za skalpel nožić br. 3 L |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
48 | KANILA za aspiraciju po Yankauer-u, sav. duž. 270 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
49 | IGLA za uvođenje, CH 12 |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
50 | IGLA za uvođenje, CH 14 |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
51 | IGLA za uvođenje, CH 16 |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
52 | KONEKTOR, muški , LLA |  |  |  |  | KOM | 10 |  | 0
53 | ŽLICA po Halle-u, savitljiva, duž. 210 mm, fig. 2 |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
54 | IGLODRŽAČ po De Bakey-u, TC, duž. 260 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
55 | IGLODRŽAČ po De Bakey-u, TC, duž. 180 mm |  |  |  |  | KOM | 10 |  | 0
56 | IGLODRŽAČ po Mayo-Hegar-u, TC, duž. 200 mm |  |  |  |  | KOM | 8 |  | 0
57 | IGLODRŽAČ po Crile-Wood-u, TC, rav, duž. 260 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
58 | CRILE-WOOD Iglodržač , TC, 31 CM |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
59 | FEHLAND HVATALICA.,24CM |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
60 | HVATALICA za želudac i crijeva po Kocher-Atrauma, duž.250 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
61 | KOCHER HVATALICA, ravna, 25CM |  |  |  |  | KOM | 4 |  | 0
62 | KLIJEŠTA po Pozzi-u, jači model, duž. 255 mm |  |  |  |  | KOM | 4 |  | 0
63 | HVATALICA za krvne žile po DeBakey-u, atrauma, sav.duž.220mm |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
64 | HVATALICA za krvne žile po Debakeybahnson-u, sav. duž.285 mm |  |  |  |  | KOM | 4 |  | 0
65 | COOLEY HVATALICA , 22 CM |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
66 | HVATALICA za art. po Kelly-u, sav., duž. 190 mm |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
67 | HVATALICA za art. po Benolgea-u, rav. duž. 240 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25 %): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0