## N.Z. DIZALICE TOPLINE
KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb
TROŠKOVNIK - tehnička specifikacija
Grupa 3.
Red. Br. | Opis | Jedinica mjere | Predviđena (okvirna) količina za 1 godinu | Jedinična cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke
1 | Redovno održavanje (servis) dizalica topline obuhvaća:
| Redovni proljetni servis koji uključuje: -pregled rashladnog kruga (R32) -mjerenje tlakova -test pregrijanja/podhlađenja -detekciju curenja rashladnog sredstva detektorom -čišćenje isparivača -kontrolu hidrauličkog sustava -provjeru pumpi -odzračivanje -izradu zapisnika | zahvat | 1
| Redovni jesenski servis – priprema za grijanje koji uključuje: -sve stavke proljetnog servisa -kalibraciju senzora -provjeru lead/lag rada grupa -test automatskog preuzimanja rada -detaljno čišćenje lamela -pripremu sustava za zimu | zahvat | 1
2 | Korektivno održavanje dizalica topline obuhvaća:
| Dijagnostika | h | 20
| Sati rada (uključujući vikende i blagdane) | h | 100
POPIS OPREME KOJA JE PREDMET OVOG ODRŽAVANJA
| Proizvođač | Tip | JM | Količina | Godina proizvodnje
| Toshiba Carrier dizalice topline | RUAGP511F28E | kom | 8 | 2023.
OPSEG KOREKTIVNOG ODRŽAVANJA
Korektivno održavanje obuhvaća otklanjanje kvarova na predmetnoj opremi mimo preventivnog održavanja.
Korektivno održavanje obuhvaća intervencije na zahtjev naručitelja tijekom čitavog trajanja Ugovora o održavanju u vremenu od 0.00 do 24.00 sati.
Rezervni dijelovi moraju odgovarati posebnim zahtjevima primjenjivih ATEX-razreda (kategorija, atmosfera, razred temperature). Preporučljivo je koristiti istovjetne originalne dijelove. Izjava o sukladnosti proizvođača prestaje važiti u slučaju neodgovarajuće izmjene na uređaju koje napravi treća strana (neovlaštena osoba).
Koristite samo ATEX certificirane dijelove za ugradnju u ATEX uređaje. Svi električni dijelovi moraju biti uzemljeni. Obavljati redovne provjere ATEX uređaja prema lokalnim zakonskim propisima.
Za navedenu opremu izvršitelj održavanja mora voditi KNJIGU ODRŽAVANJA SUSTAVA.
U Knjigu održavanja sustava izvršitelj će upisivati svaki izvršeni pregled i intervenciju na predmetnom sustavu te eventualne uočene funkcionalne nedostatke i nepravilnosti u korištenju sustava.
Izvršitelj se obavezuje pravovremeno obavještavati naručitelja o svim smetnjama i promjenama koje uoči u radu predmetnog sustava, kao i svim radovima na objektu koji bi mogli utjecati na rad predmetnog sustava. Izvršitelju se ne odobrava zamjena neispravnih ili oštećenih dijelova sustava bez upoznavanja i odobrenja naručitelja.
Naručitelj se obvezuje svaki upis u Knjigu održavanja pregledati i potvrditi.
Također, naručitelj će pravovremeno obavještavati izvršitelja o svim smetnjama i promjenama koje on uoči u radu predmetnog sustava, kao i svim radovima na objektu koji bi mogli utjecati na rad predmetnog sustava.
OBAVEZE NARUČITELJA
1. Osigurati i održavati internetsku komunikaciju (tip KB Merkur)
2. Osigurati elektroenergetsko napajanje sustava