## N.Z. VRF
KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb
TROŠKOVNIK - tehnička specifikacija
Grupa 4.
Red. Br. | Opis | Jedinica mjere | Predviđena (okvirna) količina za 1 godinu | Jedinična cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke
1 | Redovito održavanje (servis) VRF sustava obuhvaća:
| Krug plina: | zahvat
| -Provjera kruga plina | zahvat | 2
| -HP/LP prekidač | zahvat | 1
| -Kontrolno staklo | zahvat | 2
| -kompresor | zahvat | 1
| -Ekspanzijski ventil | zahvat | 2
Krug zraka:
| -Isparivač | zahvat | 1
| -Ventilator | zahvat | 1
| -Filter zraka | zahvat | 4
Krug vode:
| -Spojevi | zahvat | 2
| -Kondenzator | zahvat | 1
Jedinica općenito:
| -Električni dijelovi | zahvat | 1
| -Mehanički dijelovi | zahvat | 1
2 | Korektivno održavanje obuhvaća:
| -Otkrivanje kvarova izvan redovnog servisa | h | 20
| -Sati rada (uključujući vikende i blagdane) | h | 100
POPIS OPREME KOJA JE PREDMET OVOG ODRŽAVANJA
| Proizvođač | Tip | JM | Količina
| Samsung | DVM | kom | 7
| Samsung | EHS | kom | 1
OPSEG KOREKTIVNOG ODRŽAVANJA
Korektivno održavanje obuhvaća otklanjanje kvarova na predmetnoj opremi mimo preventivnog održavanja.
Korektivno održavanje obuhvaća intervencije na zahtjev naručitelja tijekom čitavog trajanja Ugovora o održavanju u vremenu od 0.00 do 24.00 sati.
OBAVEZE NARUČITELJA
1. Osigurati i održavati internetsku komunikaciju (tip KB Merkur)
2. Osigurati elektroenergetsko napajanje sustava