## N.Z. KLIMA KOMORE I REKUPERATOR
KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb
TROŠKOVNIK - tehnička specifikacija
Grupa 5.
Red. Br. | Opis | Jedinica mjere | Predviđena (okvirna) količina za 1 godinu | Jedinična cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke
1 | Redovito održavanje (servis) klima komora i rekuperatora obuhvaća:
| -Pregled rada instalacija za osiguranje funkcionalnog i ispravnog rada svih sustava prema specifikaciji strojarskog i elektroprojekta. | zahvat | 12
| -Vanjski pregled brtvljenja svih vrata na komori, svih spojeva, grijanja i hlađenja. | zahvat | 12
| -Kontrola i čišćenje vanjskog oplošja komora i rekuperatora i kanala za distribuciju i odbacivanje zraka koji se nalaze unutar strojarnice. Zamjena filtera jednom godišnje te po potrebi i čišćenje. | zahvat | 1
| -Čišćenje unutrašnjosti klima komore i rekuperatora | zahvat | 1
| -Čišćenje i dezinfekcija izmjenjivača (grijač/hladnjak) | zahvat | 1
| -Provjera i čišćenje ventilatora (radijalni/aksijalni) | zahvat | 1
| -Provjera remenja, ležajeva i spojeva ventilatora | zahvat | 1
| -Provjera rada elektromotora i mjerenje struje | zahvat | 1
| -Provjera i podešavanje zaklopki svježeg, povratnog i otpadnog zraka | zahvat | 1
| -Provjera aktuatora zaklopki | zahvat | 1
| -Provjera sustava odvoda kondenzata i sifona | zahvat | 1
| -Ispitivanje sigurnosnih elemenata i zaštita | zahvat | 1
| -Funkcionalno ispitivanje klima komore u radu | zahvat | 1
| -Izrada servisnog zapisnika i izvještaja | zahvat | 1
2 | Korektivno i sukcesivno održavanje obuhvaća:
| Uklanjanje kvarova | zahvat | 50
| Sati rada (uključujući vikende i blagdane) | h | 100
POPIS OPREME KOJA JE PREDMET OVOG ODRŽAVANJA
| Proizvođač | Broj klima komora | Broj rekuperatora
| Proklima | 2 | -
| Carrier | 7 | -
| Komfovent | 2 | 11
OPSEG KOREKTIVNOG ODRŽAVANJA
Korektivno održavanje obuhvaća otklanjanje kvarova na predmetnoj opremi mimo preventivnog održavanja.
Korektivno održavanje obuhvaća intervencije na zahtjev naručitelja tijekom čitavog trajanja Ugovora o održavanju u vremenu od 0.00 do 24.00 sati.
OBAVEZE NARUČITELJA
1. Osigurati i održavati internetsku komunikaciju (tip KB Merkur)
2. Osigurati elektroenergetsko napajanje sustava