## N.Z. AUTOMATIKA
KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb
TROŠKOVNIK - tehnička specifikacija
Grupa 1.
Red. Br. | Opis | Jedinica mjere | Predviđena (okvirna) količina za 1 godinu | Jedinična cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke
1 | Redovito održavanje (servis) automatike obuhvaća:
| Pregled svih mjerenja, forsiranje svih izlaza od 0 - 10 V (žaluzine, grijači, hladnjaci, ovlaživanje, frekvencijski regulatori) PROVJERA FUNKCIONALNOSTI | zahvat | 1
| Simulacija alarmnih stanja klima uređaja (motori, pumpe, frost, požar). Ispitivanje signala i umjeravanje (certificiranim instrumentom) aktivnih i pasivnih osjetnika na klima uređaju. | zahvat | 1
| Pregled rada klima komora koji obavlja automatičar. | zahvat | 12
2 | Programiranje CNUS po novom uređaju (klima komora ili rasvjeta) | zahvat | 4
3 | Sati rada (uključujući vikende i blagdane) | h | 40
OPSEG KOREKTIVNOG ODRŽAVANJA
Korektivno održavanje obuhvaća otklanjanje kvarova na predmetnoj opremi mimo preventivnog održavanja.
Korektivno održavanje obuhvaća intervencije na zahtjev naručitelja tijekom čitavog trajanja Ugovora o održavanju u vremenu od 0.00 do 24.00 sati.