## RASHLADNICI
KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb
TROŠKOVNIK - tehnička specifikacija
Grupa 1.
Red. Br. | Opis | Jedinica mjere | Predviđena (okvirna) količina za 1 godinu | Jedinična cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke
1 | Redovito održavanje (servis) rashladnika obuhvaća:
| -Vizualni pregled i osnovna kontrola | zahvat | 1
| -Čišćenje isparivača i kondenzatora | zahvat | 1
| -Kontrola rashladnog kruga | zahvat | 1
| -Servis kompresora | zahvat | 1
| -Kontrola ventilatora i motora | zahvat | 1
| -Električna provjera i test zaštita | zahvat | 1
| -Provjera hidrauličkog kruga | zahvat | 1
| -Funkcionalni test rashladnika: -mjerenje ulazno/izlazne temperature vode -test rada u različitim režimima -evidencija svih radnih parametara | zahvat | 1
| -Izvještaj o servisu | zahvat | 1
2 | Korektivno održavanje obuhvaća:
| -Punjenje rashladnog sredstva prema specifikaciji uređaja | zahvat | 1
| -Zamjena filtera | kom | 1
| -Kemijsko čišćenje izmjenjivača | kom | 1
| -Zamjena motora ventilatora | kom | 1
| -Zamjena senzora | kom | 1
| -Uklanjanje kvarova | h | 20
| -Sati rada (uključujući vikende i blagdane) | h | 20
POPIS OPREME KOJA JE PREDMET OVOG ODRŽAVANJA
| Proizvođač | Tip | JM | Količina
| Arctic | Al | kom | 5
OPSEG KOREKTIVNOG ODRŽAVANJA
Korektivno održavanje obuhvaća otklanjanje kvarova na predmetnoj opremi mimo preventivnog održavanja.
Korektivno održavanje obuhvaća intervencije na zahtjev naručitelja tijekom čitavog trajanja Ugovora o održavanju u vremenu od 0.00 do 24.00 sati.
Rezervni dijelovi moraju odgovarati posebnim zahtjevima primjenjivih ATEX-razreda (kategorija, atmosfera, razred temperature). Preporučljivo je koristiti istovjetne originalne dijelove. Izjava o sukladnosti proizvođača prestaje važiti u slučaju neodgovarajuće izmjene na uređaju koje napravi treća strana (neovlaštena osoba).
Koristite samo ATEX certificirane dijelove za ugradnju u ATEX uređaje. Svi električni dijelovi moraju biti uzemljeni. Obavljati redovne provjere ATEX uređaja prema lokalnim zakonskim propisima.
Za navedenu opremu izvršitelj održavanja mora voditi KNJIGU ODRŽAVANJA SUSTAVA.
U Knjigu održavanja sustava izvršitelj će upisivati svaki izvršeni pregled i intervenciju na predmetnom sustavu te eventualne uočene funkcionalne nedostatke i nepravilnosti u korištenju sustava.
Izvršitelj se obavezuje pravovremeno obavještavati naručitelja o svim smetnjama i promjenama koje uoči u radu predmetnog sustava, kao i svim radovima na objektu koji bi mogli utjecati na rad predmetnog sustava. Izvršitelju se ne odobrava zamjena neispravnih ili oštećenih dijelova sustava bez upoznavanja i odobrenja naručitelja.
Naručitelj se obvezuje svaki upis u Knjigu održavanja pregledati i potvrditi.
Također, naručitelj će pravovremeno obavještavati izvršitelja o svim smetnjama i promjenama koje on uoči u radu predmetnog sustava, kao i svim radovima na objektu koji bi mogli utjecati na rad predmetnog sustava.
OBAVEZE NARUČITELJA
1. Osigurati i održavati internetsku komunikaciju (tip KB Merkur)
2. Osigurati elektroenergetsko napajanje sustava