## GR13
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | DIGITALNA TRESILICA MIKROTITARSKIH PLOČICA |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Digitalni prikaz brzine i vremena
1.2 | Minimalni raspon brzine trešnje: 150 – 1300 o/min
1.3 | Promjer orbite: >/=2,5 mm
1.4 | Maksimalno opterećenje do 5 kg
1.5 | Kapacitet 1-2 mikrotitarske pločice
1.6 | CE certifikat
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0