## GR17
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | TERMOSTATIRANA MJEŠALICA MIKROTITARSKIH PLOČICA |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Za 1 mikrotitarsku pločicu (96 jažica)
1.2 | Minimalni raspon temperature: 10°C ispod temperature okoline do 100°C
1.3 | Minimalni odsječak podesivosti temperature 0,2°C
1.4 | Minimalni raspon brzine trešnje: 250 do 1400 okretaja u minuti
1.5 | Vrsta trešnje: orbitalna, do 3 mm
1.6 | Automatska kalibracija temperature
1.7 | Digitalni prikaz brzine, temperature i vremena trešnje
1.8 | Digitalni prikaz brzine, temperature i vremena trešnje
1.9 | CE certifikat
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0