## GR1
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | STOLNI OSMOMETAR |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Stolni uređaj za mjerenje osmolalnosti tjelesnih tekućina metodom sniženja točke ledišta
1.2 | Kompatibilni uzorci: serum, plazma, mokraća
1.3 | Raspon mjerenja: 0 do najmanje 2000 mOsmol/kg
1.4 | Volumen uzorka: do 150 mikrolitara
1.5 | Vrijeme mjerenja: do maksimalno 2 min
1.6 | Kalibracija vodom i kalibracijskim standardima u 2 ili 3 tocke
1.7 | Preciznost: CV do 2,5 % (raspon rezultata od min 200 do max 380 mOsmol/kg) CV do 1,5 % (minimalni raspon rezultata 380—2000 mOsmol/kg)
1.8 | Temperatura okoliša: minimalni raspon od 15-30 °C
1.9 | Spajanje na racunalo
1.10 | Mogućnost umrežavanja u LIS
1.11 | CE certifikat
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0