## GR1
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | Napredni sustav za zaštitu od rendgenskog zračenja |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Sustav zaštite je viseći iznad razine poda bez opterećenja težine na tijelu operatera
1.2 | Mogućnost neometanog kretanja operatera od i prema operacijskog polju, odvajanje i vraćanje u sustav zaštite za vrijeme zahvata uz očuvanje sterilnosti sustava i operatera
1.3 | Mogućnost kretanja, okretanja i naslanjanje na operacijski stol za vrijeme korištenja sustava
1.4 | Mogućnost sustava za direktan i neometan pogled prema monitorima
1.5 | Mogućnost sustava stalne zaštite za glavu, vrat, ramena, nadlaktice, torzo i potkoljenice operatera
1.6 | Stupanj zaštite prednjeg dijela i ramena mora biti veći ili jednak ekvivalentu od 1 mm Pb
1.7 | Stupanj zaštite glave i bočnog dijela mora biti veći ili jednak ekvivalentu od 0,5 mm Pb
1.8 | Uređaj je mobilan za premještanje unutar operacijskog prostora i izvan njega
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0