## GR3
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | SAMOSTOJEĆI SUSTAV ZA SNIMANJE GELOVA S TRANSILUMINATOROM |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
1.1 | Tip sustava: samostojeći (Stand-alone) sustav s integriranim računalom i dodirnim zaslonom
1.2 | Kamera: znanstvena CMOS ili CCD kamera, rezolucije minimalno 5 megapiksela ili više.
1.3 | Dubina bita: minimalno 12-bitna (4.096 razina sive boje) ili više
1.4 | Zaslon: integrirani dodirni zaslon dijagonale minimalno 7 inča ili više.
1.5 | Transiluminator: integrirani UV transiluminator (302 ili 312 nm), s izvlačnom ladicom.
1.6 | Površina snimanja: minimalno 15 x 15 cm ili više.
1.7 | Filter: standardni filter za EtBr (Etidij bromid) uključen u cijenu ili filter koji omogućava slikanje gela bez ocrtavanja lampi.
1.8 | Softver: integrirani softver za akviziciju slike i osnovnu analizu (određivanje MW ili denzitometrija).
1.9 | Povezivost: minimalno 2 USB priključka za prijenos podataka i mrežni (Ethernet) priključak.
1.10 | Sigurnost: automatsko isključivanje UV svjetla prilikom otvaranja vrata sustava.
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0