## GR4
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | SVJETLOSNI MIKROSKOP |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Optički sustav: beskonačno korigiran optički sustav (Infinity Corrected System).
1.2 | Metoda rada: svijetlo polje (Brightfield).
1.3 | Vidno polje: širina vidnog polja (Field Number) minimalno FN 20.
1.4 | Glava: binokularna, nagnuta pod kutom od 30°, zakretna za 360°.
1.5 | Okulari: 10X povećanje, High Eyepoint (pogodno za rad s naočalama).
1.6 | Revolver: četverostruki (4 mjesta), orijentiran prema unutra (inward-facing).
1.7 | Objektivi: Plan-akromatski (korigirana zakrivljenost polja): 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, Oil).
1.8 | Stolić (Stage): Mehanički, bez isturene nazubljene letve (Rackless stage), s držačem preparata.
1.9 | Fokusiranje: Koaksijalno grubo i fino fokusiranje s ugrađenim graničnikom (Focus Stop).
1.10 | Osvjetljenje: Integrirano LED osvjetljenje, vijek trajanja min. 20.000 sati, podesiv intenzitet.
1.11 | Kondenzor: Abbeov kondenzor, numerička apertura (N.A.) minimalno 1.25, s iris blendom.
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0