## GR5
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | Procesor za obradu tekućinske citologije |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Automatsko odčepljivanje bočice s uzorkom te ponovno zatvaranje bočice za uzorke
1.2 | Prihvatni kapacitet u jednom ciklusu rada serije od 20 (dvadeset) uzoraka odjednom
1.3 | Uređaj čita crtični kod (barkod) s bočice s uzorkom i spaja je s crtičnim kodom (barkodom) na stakalcu, uzorak se obrađuje tek nakon što je potvrđeno podudaranje
1.4 | Uređaj mora biti nov i nekorišten
1.5 | Korak disperzije gdje se stanice miješaju dovoljno jako da se odvoje ostaci i rasprši sluz, ali dovoljno nježno da nema negativan učinak na stanice
1.6 | Postupak obrade gdje se stanice hvataju na filter koji je posebno dizajniran za skupljanje stanica
1.7 | Mogućnost praćanje brzine protoka kroz filter tijekom procesa prikupljanja stanica kako bi se spriječilo da stanice budu preguste ili previše oskudne
1.8 | Osigurati distribuciju stanica na stakalce promjera 20 mm
1.9 | Mogućnost da se stakalce automatski odlaže u otopinu za fiksiranje
1.10 | Opcija skeniranja 1-D i 2-D barkodova
1.11 | Osigurano praćenje procesa u realnom vremenu
1.12 | Uređaj se mora moći koristiti za ginekološke, ne-ginekološke uzorke i uzorke urina
1.13 | Uređaj mora imati za ne-ginekološke uzorke mogućnost uzimanja 2-10 uzoraka iz iste bočice
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0