## GR7
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | UV VIS SPEKTROFOTOMETAR |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Područje rada: 220 do 800 nm ili šire
1.2 | Spektralna širina: 3 nm ili manje
1.3 | Točnost valne duljine: ±1 nm
1.4 | Optički put: 0.2 nm, 0.7 nm
1.5 | Izvor zračenja: Ksenon lampa
1.6 | Detektor: PDA Photo Diode Array)
1.7 | Fotometrijski raspon: 0 do 1.5 Abs ili šire
1.8 | Kvantifikacijski raspon (dsDNA): od 15 do 3500 ng/µL ili šire
1.9 | Vrijeme mjerenja spektra: 3 sek ili manje
1.10 | Mjerenje uzoraka nukleinskih kiselina (OD 260/280, OD 260/230, OD 800), proteina i obilježenih proteina
1.11 | Ispis rezultata u PDF izvještaj
1.12 | Potrebno isporučiti PC monitor ili laptop odgovarajućih karakteristika povezan s printerom
1.13 | Sustav automatskog brisanje uzorka nakon mjerenja.
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0