## GR8
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | NAPREDNI BOLNIČKI REDOMAT I INTEGRIRANA ČEKAONICA - LOKACIJA ZAJČEVA 19 |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Napredni uređaj za dijeljenje redomatskih brojeva, do četiri upisna mjesta, integrirano s laboratorijskim informacijskim sustavom implementiranim u KB Merkur
1.2 | Centralni displej- ekran minimalno 40" s prikazom znamenki visine minimalno 100 mm (2 kom)
1.3 | Centralni modul - koji može podržavati do četiri radilišta s licencom za rad i minimalno 3h pohrane podataka u slučaju nestanka struje (1 kom)
1.4 | Modul za pozivno mjesto (radilište prijema) s instalacijom na računalo, s funkcijom prikaza stanja redova i broja pacijenata u svakom redu (4 kom)
1.5 | Displej za prikaz broja iznad prozivnog mjesta s visnom znamenki minimalno 55 mm (4 kom)
1.6 | Prezentacijski BCD čitač, 1D ili 2D, USB veza s računalom
1.7 | Ožičenje, montaža i stavljanje u punu funkcionalnost od strane ovlaštenog servisera
1.8 | Praćenje stanja reda redomata za pacijente preko mobitela (web aplikacija)
1.9 | Zvučni signali i glasovno navođenje u radu
2 | NAPREDNI BOLNIČKI REDOMAT I INTEGRIRANA ČEKAONICA - LOKACIJA DUGI DOL 4a |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
2.1 | Napredni uređaj za dijeljenje redomatskih brojeva, do četiri upisna mjesta, integrirano s laboratorijskim informacijskim sustavom implementiranim u KB Merkur
2.2 | Centralni displej- ekran minimalno 40" s prikazom znamenki visine minimalno 100 mm (2 kom)
2.3 | Centralni modul - koji može podržavati do četiri radilišta s licencom za rad i minimalno 3h pohrane podataka u slučaju nestanka struje (1 kom)
2.4 | Modul za pozivno mjesto (radilište prijema) s instalacijom na računalo, s funkcijom prikaza stanja redova i broja pacijenata u svakom redu (4 kom)
2.5 | Displej za prikaz broja iznad prozivnog mjesta s visnom znamenki minimalno 55 mm (4 kom)
2.6 | Prezentacijski BCD čitač, 1D ili 2D, USB veza s računalom
2.7 | Ožičenje, montaža i stavljanje u punu funkcionalnost od strane ovlaštenog servisera
2.8 | Praćenje stanja reda redomata za pacijente preko mobitela (web aplikacija)
2.9 | Zvučni signali i glasovno navođenje u radu
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0