## GR9
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | UREĐAJ ZA EVIDENTIRANJE UZIMANJA UZORAKA |  |  |  |  | KOM | 9 |  | 0
1.1 | Uređaj za evidentiranje uzimanja uzoraka s monitorom
1.2 | Povezivanje s laboratorijskim informacijskim sustavom implementiranim u KB Merkur
1.3 | Povezan a prezentacijskim BC čitačem
1.4 | Prijava korisnika RFID karticom
1.5 | Zvučni signali i glasovno navođenje u radu
1.6 | Žičana ili bežična veza s lokalnom mrežom
2 | UREĐAJ ZA AUTOMATIZIRANO ZAPRIMANJE I SORTIRANJE UZORAKA |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
2.1 | Hardver - Integrirano osobno računalo s predinstaliranim operativnim sustavom otvorenog koda koji osigurava stabilan rad i upravljanje uređajem
2.2 | Softver: korisnička aplikacija bazirana na virtualiziranom izvršnom okruženju koja osigurava stabilan rad, upravljanje i kontrolu nad funkcijama sustava.
2.3 | Napajanje: 19 V, 75 W vanjski AC/DC pretvarač
2.4 | Komunikacijska sučelja: Ethernet 1gb, USB 2.0, USB 3.0, RS232;
2.5 | Optički sustav: 2 Mpix auto fokus, kontrola osvjetljenja
2.6 | KORISNIČKA SUČELJA
2.7 | Eekran osjetljiv na dodir (touch screen) 19''-24'', s omogućenim radom u medicinskim zaštitnim rukavicama (lateks)
2.8 | RFID sustav identifikacije korisnika (opcionalno)
2.9 | Tipkovnica, miš
2.10 | Mogućnost povezivanja na IN2 BioNet LIS
2.11 | ZNAČAJKE APLIKACIJE:
2.12 | Prikaz pune uputnice
2.13 | Dodavanje i uklanjanje pretraga, dodavanje profila
2.14 | Promjena pridijeljenih analizatora: za pojedinu pretragu ili cijeli uzorak
2.15 | Zaprimanje nebarkodiranih uzoraka i uzoraka s oštećenim barkodom
2.16 | Nadzor boje čepa (opcija)
2.17 | Prikaz predefiniranih napomena po tipovima pretraga/uzoraka
2.18 | Dokumentiranje vremena i šifre korisnika koji je zaprimio uzorak
2.19 | Pogrešan tip epruvete (boja čepa) pokreće autoomatizirane postupke osiguranja kvalitete
2.20 | Prikaz statusa uzorka grupiran po analizatorima i po stupnju dovršenosti pretraga
2.21 | Status ostalih uzoraka na uputnici
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0