## VENTILACIJA
Red. Br. | Opis | Jedinica mjere | Predviđena (okvirna) količina za 1 godinu | Jedinična cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke
1 | Redovno održavanje (servis) ventilacije obuhvaća:
| Vizualni pregled ventilacijskog sustava -pregled stanja ventilacijskih jedinica i kanalske mreže -pregled toplinske i zvučne izolacije -provjera nepropusnosti spojeva i revizijskih otvora | kpl | 20
| Zamjena i servis HEPA filtera | kom | 30
| Čišćenje i dezinfekcija ventilacijskih kanala | m | 1500
| Servis anemostata i rešetki | kom | 600
| Provjera zaklopki | kom | 30
| Provjera sustava odvodnje kondenzata | kom | 30
| Funkcionalni test i probni rad | kpl | 1
| Sati rada (uključujući vikende i blagdane) | h | 50
Ukupno
POPIS OPREME KOJA JE PREDMET OVOGA ODRŽAVANJA
STROJARNICA „A“
| KOMORA OPREMA | OZNAKA | PROIZVOĐAČ | TIP | TVOR. BR. | GODINA PROIZVODNJE
| 7.OP sala | K.K.3 | PROKLIMA | K.U.3DU25SH | 5896 | 2008
| ostalo |  | PROKLIMA |  |  | 2008
| ostalo |  | PROKLIMA |  |  | 2008
STROJARNICA „B“
| KOMORA OPREMA | OZNAKA | PROIZVOĐAČ | TIP | TVOR. BR. | GODINA PROIZVODNJE
| OP sale | K 1 | PROKLIMA | KU 4-DU25SH | 5890 | 2008
| Mali zahvati i hitna služba | K 2 | PROKLIMA | KU 5-DU25SH | 5891 | 2008
| Specijalistički pregledi | K 3 | PROKLIMA | KU 3-DU25SH | 5892 | 2008
| Spec. Pregledi i citološki lab. | K 4 | PROKLIMA | KU 3-DU25SH | 5893 | 2008
| Sanitarni propusnici i rezonance | K 11 | PROKLIMA | KU 2-DU25SH | 5889 | 2008
| Generator pare |  | ĐURO ĐAKOVIĆ | GH - 350 | 2346 | 2008
STROJARNICA „C“
| Unutrašnji prostori | KK 5 | PROKLIMA | KU 3-DU25SH | 5883 | 2008
| Magnetska rezonanca | KK 6 | PROKLIMA | KU 2-DU25SH | 5884 | 2008
| Snimaonica | KK 7 | PROKLIMA | KU 4-DU25SH | 5885 | 2008
| Klimatizacija radiologije | KK 8 | PROKLIMA | KU 3-DU25SH | 5886 | 2008
| Klimatizacija laboratorija | KK 9 | PROKLIMA | KU 3-DU25SH | 5887 | 2008
| Liječničke sobe | KK 10 | PROKLIMA | KU 4-DU25SH | 5888 | 2008
| Poliklinika ORL | KK1 - ORL | PROKLIMA | KU 2-M-DV50P-S | 7146 | 2009
| HUMANA REPRODUKCIJA |  | PROKLIMA |  | 36797 | 2018
POPIS OPREME KOJA JE PREDMET OVOG ODRŽAVANJA
| Proizvođač | Broj klima komora
| Proklima | 2
| Carrier | 7
| Komfovent | 2
| Rekuperatori | broj uređaja
| Komfovent | 11
Sukcesivna nabava radova prema potrebi korisnika.
Za izvršene radove potrebno je ispisati dokument kao dokaz izvršenih radova
Kod čistih pristora potrebno je priložiti i mikrobiološko ispitivanje zraka – ventilacijskog sustava
Ispitivanje ventilacije odnosno postupak provjere učinkovitosti sustava, koji uključuje vizualni pregled, mjerenje protoka zraka, temperature, vlage, buke i koncentracije CO2
Naručitelj određuje točno vrijeme izvršenja usluga