## GR2
| Opis stavke troškovnika - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | INSTRUMENT STOLIĆ |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
1.1. | Hidraulički instrument stolić izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelikana minimalno tri kotačića, minimalno dva s kočnicom, ploha stolića veličine 740x540 mm, vrtljiva oko osi za 360 st. Visina hidraulički podesiva od 950 mm ili niže do 1300 mm ili više.
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25 %): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0