## GR3
| Opis stavke troškovnika - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Sukcijske pumpe |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
1.1. | protok nominalno: 43 l/min
1.2. | 230V 50Hz 110 VA
1.3. | na mobilnom stalku
1.4. | sa nosačem za 2 boce
1.5. | 2 sekrecijske boce minimalne zapremine više od 4 L s poklopcima za višekratnu upotrebu.
1.6. | set bakterijskih filtera
1.7. | Posešavanje snage vakuma na minimalno sljedeće načine: Kontinuirano putem okretnog regulatora. Odabir snage sukcije u minimalno predpodešena 3 stupnja nožnom pedalom.
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25 %): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0