## GR4
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | GINEKOLOŠKI STOL |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Ginekološki stol opremljen sa stražnjim dispenzerom za rolu papira, metalnim umivaonikom, kromiranim ručkama, osloncima za noge.
1.2 | Mogućnost podešavanja nagiba, podizanja.
1.3 | Jednostavno transformiranje u vodoravni položaj.
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0