## GR5
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | ALARMNI SUSTAV |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Alarmni sustav za praćenje i dojavu temperature i nivoa tekućeg dušiza u spremnicima
1.2 | Uređaj za praćenje temperature i nivoa tekućeg dušika koji se može ugraditi na postojeće spremnike.
1.3 | Mogućnost spajanja do 12 uređaja.
1.4 | (kriospremnici, inkubatori, embrioskop) te alarmna dojava uz izdavanje kvalifikacijskog izvještaja.
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0