## GR6
| Opis stavke troškovnika - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
KIRURŠKI INSTRUMENTI I.
1 | Zenker preparir i ligature hvatalica, vrh blago zavijen, jako duga hvatalica 300mm |  |  |  |  | KOM | 12 |  | 0
2 | Weirtheim hvatalica za histerektomiju, jaka čeljust i zubi 1x2, zavijena s kočnicom, 245mm |  |  |  |  | KOM | 18 |  | 0
3 | Mixter preparir i ligature hvatalica, vrh jako zavijen, 230mm |  |  |  |  | KOM | 18 |  | 0
4 | Rumel preparir i ligature hvatalica, vrh blago zavijen, 240mm |  |  |  |  | KOM | 18 |  | 0
5 | Rumel preparir i ligature hvatalica, vrh jače zavijen, 240mm |  |  |  |  | KOM | 12 |  | 0
6 | Heiss vrlo fina hemostatska hvatalica, vrh jako zavijen, 195mm |  |  |  |  | KOM | 12 |  | 0
7 | Fuchsig fina hemostatska hvatalica, vrh zavijen i oštar, 195mm |  |  |  |  | KOM | 12 |  | 0
8 | Hvatalica za tkiva i organe, vrh ovalan s zubićima u 2 reda, promjer vrha 21mm, 250mm |  |  |  |  | KOM | 12 |  | 0
9 | DeBakey atraumatska anatomska pinceta, fina, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, vrh 3.5 mm, 240 mm |  |  |  |  | KOM | 18 |  | 0
10 | DeBakey atraumatska anatomska pinceta, fina, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, vrh 1,5 mm, 300 mm |  |  |  |  | KOM | 12 |  | 0
11 | DeBakey atraumatska anatomska pinceta, fina, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, vrh 1.5 mm, 240 mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
12 | DeBakey buldog klema, ravna, fina, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, dužina čeljusti 20mm, ukupna dužina 80mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
13 | DeBakey buldog klema, ravna, fina, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, dužina čeljusti 30mm, ukupna dužina 90mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
14 | DeBakey buldog klema, zakrivljena, fina, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, dužina čeljusti 18mm, ukupna dužina 78mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
15 | DeBakey buldog klema, zakrivljena, fina, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, dužina čeljusti 78mm, ukupna dužina 86mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
16 | Mikulicz kuka za duboku kirurgiju, 86x55nm 255mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
17 | Mikulicz kuka za duboku kirurgiju, 91x35nm 240mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
18 | Middeldorpf prozor kuka, 15x15mm, 220mm |  |  |  |  | KOM | 12 |  | 0
19 | Sauerbruch kuka za pluća, s 2 prozora, 130x38mm, 260mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
20 | Coryllos kuka za pluća, s 2 prozora, 115x65mm, 255mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
21 | Deaver kuka, fig. 2, obrnuti S oblik, 25/315mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
22 | Fritsch kuka, fig. 1,32x40mm, 235mm |  |  |  |  | KOM | 9 |  | 0
23 | Fritsch kuka, fig. 3,41x60mm, 235mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
24 | Doyen kuka, pravi kut, 35x60mm, 240mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
25 | Haberer abdominalna kuka-špatula, ravna, savitljiva, 40/50mm, 305mm |  |  |  |  | KOM | 15 |  | 0
26 | Ribbon abdominalna kuka-špatula, ravna, savitljiva, 25mm, 305mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
27 | Ribbon abdominalna kuka-špatula, ravna, savitljiva, 30mm, 305mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
28 | Ribbon abdominalna kuka-špatula, ravna, savitljiva, 40mm, 305mm |  |  |  |  | KOM | 9 |  | 0
29 | Tuffier abdominalna kuka-špatula, ravna, savitljiva, 17/25mm, 200mm |  |  |  |  | KOM | 9 |  | 0
30 | Duval duga fina crijevna hvatalica, vrh trokutast, s finim zubima, 230mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
31 | Mayo-Robson hvatalica za crijevo, tvrdo elastična, čeljust duga s finim atraumatskim zubićima, 250mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
32 | DeBakey duga atraumatska aorta klema, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, zubi 2x3, dužina čeljusti 95mm, 250mm |  |  |  |  | KOM | 9 |  | 0
33 | DeBakey tangencijska klema, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, kut čeljusti 38mm, dužina čeljusti pod kutem 85mm, 220mm |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
34 | DeBakey tangencijska klema, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, kut čeljusti 48mm, dužina čeljusti pod kutem 95mm, 265mm |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
35 | DeBakey tangencijska klema, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, kut čeljusti 54mm, dužina čeljusti pod kutem 99mm, 270mm |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
36 | DeBakey klema 15 stup., u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, dužina čeljusti pod kutem 65mm, 225mm |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
37 | DeBakey multifunkcionalna klema, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, kut čeljusti 60 stup., dužina čeljusti pod kutem 65mm, ukupna dužina čeljusti 100mm, 280mm |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
38 | Freer-Yarsagil elevator, dvostruki kraj, oštro/oštri, 185mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
39 | Williger koštana kireta, vrh ovalan, 5,2mm, 170mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
40 | Yankauer sukcijska kanila, diam. 10mm, na vrhu otvor 2mm, oliva spoj na crijevo 7-9mm, 285mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
41 | Skalpelodržač, No 4, mali, ravni, za skalpeloštrice 18-36, 135mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
42 | Skalpelodržač, No 3, mali, ravni, za skalpeloštrice 10-15, 125mm |  |  |  |  | KOM | 9 |  | 0
43 | Skalpelodržač, No 3L, veliki, ravni, za skalpeloštrice 10-15, 250mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
44 | Skalpelodržač, No 7, veliki, ravni, za skalpeloštrice 10-15, 160mm |  |  |  |  | KOM | 9 |  | 0
45 | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija, 1/1 model, metalne ručke od nehrđajučeg čelika, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., 4 utora za identifikacijske pločice, 2 utora za kartice sterilizacije, na dnu nema otvora za filtere, 592x274x187mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjena boje - indikacija) |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
46 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 1/1, 540 x 253 x 106mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
47 | Poklopac za kutiju kontejnera, termostabilni polimer-aluminij, s ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za 5.000 ciklusa sterilizacija, dva otvora, model 1/1, dimenzija 588x281x36 mm, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve), plave boje |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
48 | Silikonski podmetač, žuti, mekani igličasti, instrument fine utone u iglice i fiksira se, 517x242mm |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
49 | Identifikacijske aluminijske pločice, graviranje do 13 slova, boja crvena |  |  |  |  | KOM | 12 |  | 0
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25 %): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0