## GR8
| Opis stavke troškovnika - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
VASKULARNI KIRURŠKI INSTRUMENTI
1 | Skalpelodržač, No 4, mali, ravni, za skalpeloštrice 16-36, 125mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
2 | Skalpelodržač, No 4, XL,veliki, ravni, za skalpeloštrice 16-36, 250mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
3 | Skalpelodržač, No 3, XL,veliki, ravni, za skalpeloštrice 10-15, 225mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
4 | Hohenfellner vaskularne fine škare, kut 60 stup., oštro/oštre, 225mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
5 | Satinsky fine vaskularne škare, za venu cavu, zavijene, 245nmm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
6 | Vrlo fini iglodržač od titana, ravni, čeljust ispunjena karbidom tehnikom vakum varenja, kružne drške, bez kočnice, vrlo lagan, 185mm, za konac do 5/0 |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
7 | Ryder Vrlo fini iglodržač od titana, ravni, čeljust ispunjena karbidom tehnikom vakum varenja, plaosnate drške, kočnica na zub, vrlo lagan, 160mm, za konac do 5/0 |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
8 | Vrlo fine mikro škare, čeljust zakrivljena i duga 7mm, ultra fina oštrica, oštro/oštre, plosnate ručke, bez kočnice 165mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
9 | Vrlo fine mikro škare, čeljust pod kutem 60 stup. I duga 7mm, ultra fina oštrica, oštro/oštre, plosnate ručke, bez kočnice 165mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
10 | Vrlo fine mikro škare, čeljust pod kutem 25 stup. I duga 7mm, ultra fina oštrica, oštro/oštre, plosnate ručke, bez kočnice 165mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
11 | Vrlo fine mikro škare, čeljust pod kutem 60 stup. I duga 15mm, jedna čeljust ima točkasti kugla završetak, ultra fina oštrica, plosnate ručke, bez kočnice 165mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
12 | Biemer mikro škare-venske škare, ravne, s kružnim otvorom za prihvat vene, tupo/tupe, plosnate ručke, 130mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
13 | Vrlo fini iglodržač, ravni, čeljust ispunjena karbidom tehnikom vakum varenja, kružne drške, bez kočnice, vrlo lagan, 185mm, za konac do 5/0 |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
14 | Mikro iglodržač, čeljust glatka, kružne drške s kočnicom, vrlo fin, 185mm, za konac 9/0-11/0 |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
15 | Ryder iglodržač, ravan, vrlo fin, čeljust špicasto izbočen, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja, promjer nazubljenosti zubića u čeljusti 0,4mm, za konac do 5/0, 140mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
16 | Ryder iglodržač, ravan, vrlo fin, čeljust špicasto izbočen, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja, promjer nazubljenosti zubića u čeljusti 0,4mm, za konac do 5/0, 180mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
17 | DeBakey atraumatska anatomska pinceta, fina, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, vrh 3.5 mm, 200 mm |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
18 | DeBakey atraumatska anatomska pinceta, fina, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, vrh 3.5 mm, 240 mm |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
19 | DeBakey atraumatska anatomska pinceta, fina, u čejusti DeBakey fini zagriz dva uspordena reda finih zubića, vrh 3.5 mm, 300 mm |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
20 | Mikro plato pinceta, TC drška-čeljust ispunjena karbidom tehnikom vakum varenja, vrh 0.8mm, kružne drške, 180mm |  |  |  |  | KOM | 6 |  | 0
21 | Mueller Alpha arterijska klipsa, u čeljusti DeBakey zagriz-dvostruki red zubića, kut 120 stup., dužina čeljusti 35mm, ukupna dužina 92mm, snaga zatvaranja 3.5N |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
22 | Mueller Alpha arterijska klipsa, u čeljusti DeBakey zagriz-dvostruki red zubića, kut 134 stup., dužina čeljusti 35mm, ukupna dužina 117mm, snaga zatvaranja 3.5N |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
23 | Mueller Alpha arterijska klipsa, u čeljusti DeBakey zagriz-dvostruki red zubića, zavijena oblik 1/2 S, dužina čeljusti 32mm, ukupna dužina 110mm, snaga zatvaranja 3.5N |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
24 | Mueller Alpha arterijska klipsa, u čeljusti DeBakey zagriz-dvostruki red zubića, kut 120 stup., dužina čeljusti 35mm, ukupna dužina 107mm, snaga zatvaranja 3.5N |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
25 | Jacobson hemostatska hvatalica, (Mosquito oblik), vrlo fina, ravna vrh izrezbaren, s kočnicom, 130mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
26 | Johns-Hopkins buldog klema, zavijena, čeljust 30mm, ukupna dužina 63mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
27 | Freer elevator, dvostruki kraj, tupo/oštri, 185mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
28 | Wertheim fini iglodržač, TC drška-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja-pojačana čvrstoća, bajonet zakrivljen model, u čeljusti 0.5mm razmak finih zubića, za konac do 3/0, 240mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
29 | Wertheim fini iglodržač, TC drška-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja-pojačana čvrstoća, bajonet zakrivljen model, u čeljusti 0.5mm razmak finih zubića, za konac do 3/0, 300mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
30 | Metzenbaum preparir škare, zavijene, fine, čeljust spojena neukotvljenim vijkom-mogućnost servisiranja zamjenom čeljusti, nehrđajuči čelik + 12% kroma i nikla-zaštita od kororzije, 145mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
31 | Metzenbaum preparir škare, zavijene, fine, čeljust spojena neukotvljenim vijkom-mogućnost servisiranja zamjenom čeljusti, nehrđajuči čelik + 12% kroma i nikla-zaštita od kororzije, 180mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
32 | Metzenbaum preparir škare, zavijene, fine, čeljust spojena neukotvljenim vijkom-mogućnost servisiranja zamjenom čeljusti, nehrđajuči čelik + 12% kroma i nikla-zaštita od kororzije, 200mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
33 | Nelson-Metzenbaum preparir škare, zavijene, fine, čeljust spojena neukotvljenim vijkom-mogućnost servisiranja zamjenom čeljusti,tupo/tupe, nehrđajuči čelik + 12% kroma i nikla-zaštita od kororzije, 305mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
34 | Nelson-Metzenbaum preparir škare, zavijene, fine, čeljust spojena neukotvljenim vijkom-mogućnost servisiranja zamjenom čeljusti,tupo/tupe, nehrđajuči čelik + 12% kroma i nikla-zaštita od kororzije, 285mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
35 | DeBakey preparir arteriotomijeske škare, čeljust zavinuta s točkastim-point završetkom, 175mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
36 | Metzenbaum Supercut preparir škare, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-mogućnost servisiranja, jedna čeljust "wave" oblik-nazubljena poput vala-bolja kontrola prepariranja, tupo/tupe, zavijene, ručke crno obojanje, 260mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
37 | Metzenbaum Supercut preparir škare, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-mogućnost servisiranja, jedna čeljust "wave" oblik-nazubljena poput vala-bolja kontrola prepariranja, tupo/tupe, zavijene, ručke crno obojanje, 300mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
38 | Metzenbaum Supercut preparir škare, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-mogućnost servisiranja, jedna čeljust "wave" oblik-nazubljena poput vala-bolja kontrola prepariranja, tupo/tupe, zavijene, ručke crno obojanje, 260mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
39 | Metzenbaum Supercut preparir škare, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-mogućnost servisiranja, jedna čeljust "wave" oblik-nazubljena poput vala-bolja kontrola prepariranja, tupo/tupe, zavijene, ručke crno obojanje, 300mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
40 | Lexer jake preparir škare, zavijene, fine, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-zamjena čeljusti kod popravka, "wave" rez-jedna čeljust glatka, druga izrezbarena-bolja kontrola prepariranja, crne boje-ispunjen karbidnim vlaknima-pojačana čvrstoća, lagane za rad, nema refleksije, tupo/tupe 165mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
41 | Nelson-Metzenbaum preparir škare, zavijene, fine, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-zamjena čeljusti kod popravka, "wave" rez-jedna čeljust glatka, druga izrezbarena-bolja kontrola prepariranja, crne boje-ispunjen karbidnim vlaknima-pojačana čvrstoća, lagane za rad, nema refleksije, tupo/tupe 285mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
42 | Metzenbaum preparir škare, zavijene, fine, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-zamjena čeljusti kod popravka, "wave" rez-jedna čeljust glatka, druga izrezbarena-bolja kontrola prepariranja, crne boje-ispunjen karbidnim vlaknima-pojačana čvrstoća, lagane za rad, nema refleksije, tupo/tupe 230mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
43 | Metzenbaum preparir škare, zavijene, fine, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-zamjena čeljusti kod popravka, "wave" rez-jedna čeljust glatka, druga izrezbarena-bolja kontrola prepariranja, crne boje-ispunjen karbidnim vlaknima-pojačana čvrstoća, lagane za rad, nema refleksije, tupo/tupe 180mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
44 | Gregory atraumatska profunda vaskularna klema, Debakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića, kut čeljusti 50 stup., srednja, dužina čeljusti 63mm, ukupna dužina 180mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
45 | Gregory atraumatska profunda vaskularna klema, Debakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića, kut čeljusti 55 stup., mala, dužina čeljusti 45mm, ukupna dužina 150mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
46 | DeBakey atraumatska aorta aneurizma klema, DeBakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića, S zavijena, dužina čaljusti 136mm, ukupna dužina 330mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
47 | Lambert-Key titanska vaskularna atraumatska klema, zavijena, DeBakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića, širina kuta čeljusti 45mm, ukupna dužina 195mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
48 | DeBakey titanska vaskularna atraumatska klema, zavijena, DeBakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića, širina kuta čeljusti 30mm, dužina čeljusti 130mm, ukupna dužina 320mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
49 | DeBakey titanska vaskularna atraumatska klema, zavijena, DeBakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića, širina kuta čeljusti 30mm, dužina čeljusti 140mm, ukupna dužina 330mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
50 | DeBakey titanska vaskularna atraumatska klema, zavijena, DeBakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića, širina kuta čeljusti 65mm, dužina čeljusti 60mm, ukupna dužina 260mm |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
51 | DeBakey titanska vaskularna atraumatska klema, zavijena, kut 60 stup., DeBakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića, dužina čeljusti 55mm, ukupna dužina 240mm |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
52 | Gregory atraumatska profunda vaskularna klema, Debakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića, kut čeljusti 55 stup., mala, dužina čeljusti 55mm, ukupna dužina 150mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
53 | Gregory atraumatska profunda vaskularna klema, Debakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića,zavijena, dužina čeljusti 65mm, ukupna dužina 245mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
54 | DeBakey atraumatska vaskularna klema, DeBakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića, kut ćeljusti 60 stup., dužina čeljusti 100mm, ukupna dužina 285mm |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
55 | Debakey atraumatska aorta aneurizma klema, DeBakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića, S zavijena, dužina čaljusti 136mm, ukupna dužina 330mm |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
56 | Atraumatska vaskularna klema, DeBakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića, kut čeljusti 30 stup.,dužina čeljusti 50mm, ukupna dužina 165mm |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
57 | Atraumatska vaskularna klema, DeBakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića, kut čeljusti 45 stup.,dužina čeljusti 50mm, ukupna dužina 155mm |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
58 | Atraumatska vaskularna klema, DeBakey zubići u čeljusti-dvostruki red finih zubića, kut čeljusti 90 stup.,dužina čeljusti 50mm, ukupna dužina 125mm |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
59 | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija,3/4 model, metalne ručke od nehrđajučeg čelika, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., 4 utora za identifikacijske pločice, 2 utora za kartice sterilizacije, na dnu nema otvora za filtere, 470x274x135mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjen boje - indikacija) |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
60 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 3/4, 406x253x106mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
61 | Poklopac, termostabilni polimer-aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za minimalno 5.000 i više ciklusa sterilizacija, jedan otvor, 3/4, model crveni, 465x281x36, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve), dostaviti studiju validacije kontejnera i filtera za 5.000 ciklusa sterilizacija |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
62 | Silikonska mekana igličasta podloška, 3/4, 394x242mm |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
63 | Identifikacijske aluminijske pločice, graviranje do 13 slova, boja crvena |  |  |  |  | KOM | 4 |  | 0
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25 %): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0