## Sheet1
KB Merkur, Zajčeva 19, 10000 Zagreb
Evidencijski broj nabave: JN_287-26_KBM
TROŠKOVNIK
Potrošni materijal za injektor
Grupa 1.
RED. BR. | NAZIV PREDMETA NABAVE | OKVIRNA GOD. KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO | STOPA PDV-a (%) | KATALOŠKI BROJ | PROIZVOĐAČ
1 | Dupli set za Press Duo Elite koji sadrži 2x šprice zapremnine 150 ml, 2x slamke za punjenje, 1x visokotlačni Y konektor | 120
2 | Visokotlačni (1200 psi), pleteni Y konektor sa rotirajućima adapterom, duljine 150 cm | 500
3 | Set za injektor koji sadrži 200 ml špricu, cijevčicu od 60'' te „spike“ | 60
4 | Ravni konektor dužine 20cm s jednom "check" valvulom | 300
5 | Jednokratni automatski pištolj za biopsiju. Omogućava "single hand use" te sadrži dva okidača na suprotnim krajevima pištolja. Dolazi u setu s odgovarajućom koaksijalnom iglom. Kućište pištolja je prozirno kako bi se u svakom trenutku moglo provjeriti stanje napetosti pištolja. Dimenzije: 14, 16, 18, 20G Dužine: 100, 110, 120, 160, 180, 200, 250, 300mm | 10
6 | Ultra lagana, jednokratna poluautomatska igla za biopsiju s nepomičnom kanilom. Mogućnost podešavanja dimenzije biopsata-1cm ili 2cm. Dolazi u setu s koaksijalnom iglom.Kućište je prozirno kako bi se u svakom trenutku moglo provjeriti stanje napetosti igle. Dimenzije: 14, 16, 18, 20G. Dužine: 70, 90, 100, 150, 160, 200, 250mm. | 10
UKUPNO U EUR BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO U EUR SA PDV-OM
Napomena: Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, zadovoljavati tražene tehničke karakteristike za sve nevedene artikle. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se narazini skupine. Ponuda koja nije cjelovita smatrat će se nepotpunom i neće se razmatrati.
PONUDITELJ
| (mjesto) (datum) | (pečat i potpis odgovorne osobe)