## Sheet1
KB MERKUR
Zajčeva 19
10000 Zagreb
Ev.br.: EMV_68-26_KBM
TROŠKOVNIK
ERBE PRIBOR ZA KIRURGIJU I ORL
R.BR. | OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | GOD. POTREBE | PROIZVOĐAČ (ZEMLJA PODRIJEKLA) | ŠIFRA PROIZVOĐAČA-KATALOŠKI BROJ | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A | PDV DA/NE, %
1 | Kabel za neutralnu elektrodu VIO, ICC, ACC, Standard, za silikon elektrode, dužine 4 m | kom | 10
2 | Monopolarni kabel VIO, ICC, ACC, standard za držač elektrode 20190-045; dužina 4 m | kom | 15
3 | Držač elektrode 2 taste, za ACC/ICC, VIO standard | kom | 15
4 | Nožić elektroda; 2.4x12mm; ravna; L 125mm; ø 4mm | kom | 4
5 | Spatula elektroda, ravna, savitljiva, 1.7 x 6 mm, l 50 mm (5 kom ) | kom | 2
6 | Igla elektroda, ravna, Ø 0.8 x 15 mm, l 120 mm | kom | 2
7 | Spatula elektroda, ravna, 3 x 24 mm, l 45 mm ( 5 kom ) | kom | 2
8 | FiAPC sonda 2200 A, ø 2.3 mm, fleksibilna, l 2.2 m - jednokratne , pakiranje 10 komada | kom | 2
9 | Adapter za FiAPC sonde | kom | 2
10 | Nožić elektroda, ravna, 3.4 x 24 mm, l 45 mm ( 5kom ) | kom | 2
11 | Tungsten igla elektroda, ravna, izolirana, Ø 0.5 x 3 mm, l 40 mm | kom | 1
12 | Spatula elektroda, ravna, savitljiva, 2 x 18 mm, l 45 mm ( 5 kom ) | kom | 2
13 | Spatula elektroda, ravna, savitljiva, 2 x 18 mm, l 80 mm ( 5 kom ) | kom | 2
14 | Bipolarni kabel VIO, ICC, ACC, standard, za bipolarne pinzete, dužina 4 m | kom | 5
15 | Spatula elektroda, ravna, 2.4 x 12 mm, l 120 mm | kom | 10
16 | Neutralna elektroda dvodjelna sa ekvipotencijalnim prstenom, vodljiva površina = (85+23) cm², jednokratna, (pak. 50 kom ) | kom | 34
17 | Kabel za neutralnu elektrodu VIO, ICC, ACC standard, za dvodjelne neutralne elektrode, klamer priključak, 4 m | kom | 20
18 | Držač elektrode 2 taste, za ACC/ICC, VIO standard sa kablom internacional | kom | 6
19 | Bipolarni instrument za okluziju krvnih žila, višekratni, savinut 23°, glatki, l 150 mm; sa konekcijskim kabelom 4 m i multifunkcijskom utičnicom, sa keramičkom košuljicom, Plug&Play prepoznavanje | kom | 2
20 | Bipolarna koagulacijska pinceta , savinuta , 19,5 cm , tupa , vrh 1 mm | kom | 2
21 | Bipolarna koagulacijska pinceta , kratka-savinuta , 16,5 cm , tupa , vrh 1 mm | kom | 2
22 | Dječja univerzalna dvodjelna elektroda, A= 72 cm2, ( set 50 kom ) | set | 3
23 | Mikrobiološki filteri (set 20 komada) | kom | 10
SVEUKUPNO EUR bez PDV-a:
PDV:
SVEUKUPNO EUR sa PDV-om:
NAPOMENA: Sve stavke unutar grupe moraju biti ponuđene.
Tehničke karakteristike tražene u opisu moraju se zadovoljiti, kao dokaz priložiti kataloge, prospekte i/ili tehničke specifikacije za proizvode u kojem su vidljive tehničke karakteristike, u protivnom se nepotpune ponude neće razmatrati.
| U,____________________; ____________________ |  |  |  | Ponuditelj: __________________________________________
|  |  | M.P. |  | _____________________________________________
(ime i prezime odgov.osobe)