## List1
KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb
[6 empty] | TROŠKOVNIK - Tehnička specifikacija |  |  |  | Evid br: JN_296-26_KBM
kirurške rukavice
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina | jed. cijena euro/ jed. mjere (bez PDV-a) | Ukupno euro (bez PDV-a) | Stopa PDV-a % | Ukupno euro ( s PDV-om ) | Broj kom u originalnom pakiranju | Cijena originalnog pakiranja ( bez PDV-a ) | Proizvođač / zemlja porijekla proizvoda | Tvornički naziv proizvoda | Kataloški broj proizvoda
1 | Rukavice kirurške, sterilne , izrađene od fleksilona, pogodne za “undergloving”,anatomski oblikovane,mikroteksturirane, zarolanog ruba ,zelene boje, Debljina na dlanu min.0,17mm, debljina prstu min.0,19mm,minimalne dužine 280mm, AQL 0,1; bez dodatka akceleratora u svrhu minimiziranja pojave alergijskog kontaktnog dermatitisa (alergije tip I. i tip IV.) .Proizvedene u skladu s EN 455, EN 374, EN 420, EN 388, ISO 11137, ISO 10993 , ASTM F1671. Deklarirane kao medicinska rukavica u skladu s MDD 92/43EEZ i kao Osobna zaštitna oprema klase III ( Satra certifikat), dostupne u veličinama 6/6,5/7/7,5/8/8,5/9. | par | 7800
2 | Rukavice kirurške, sterilne , izrađene od fleksilona, anatomski oblikovane,mikroteksturirane, zarolanog ruba ,bijele boje. Debljina na dlanu min.0,20mm, debljina prstu min.0,22mm, AQL 0,10; bez dodatka akceleratora u svrhu minimiziranja pojave alergijskog kontaktnog dermatitisa (alergije tip I. i tip IV.) .Proizvedene u skladu s EN 455, EN 374, EN 420, EN 388, ISO 11137, ISO 10993 ,otporne na citostatike u skladu ASTM D6978.,ASTM F1671. Deklarirane kao medicnska rukavica u skladu s MDD 92/43EEZ i kao Osobna zaštitna oprema klase III ( Satra certifikat), dostupne u veličinama 6/6,5/7/7,5/8/8,5/9. | par | 1500
3 | Rukavice zaštitne NITRILNE, bez talka i latexa, STERILNE, testirane za rad s citostaticima, kemijskim, biološkim tvarima i virusima, u skladu s: CE0299, EN-374-GLK, ASTMF 1671, PPE kategorija 3, korištenje 480 min., dužina 290 cm. CE O299, DIN 374 i LOT moraju biti otisnuti na svakoj rukavici | par | 200
UKUPNO eura bez PDV-a
PDV
UKUPNO eura s PDV-om
NAPOMENA: Sve stavke unutar grupe moraju biti ponuđene.
Tehničke karakteristike tražene u opisu moraju se zadovoljiti, kao dokaz priložiti prospektni materjal
i drugu dokumentaciju proizvođača kojom se mogu dokazati tehničke karakteristike proizvoda.
u protivnom se nepotpune ponude neće razmatrati
Obavezna dostava uzorka za sve stavke ovog troškovnika.
| _______________________ |  |  |  | Ponuditelj: | _______________________________
| (mjesto) (datum) |  | MP