## Sheet1
KLINIČKA BOLNICA MERKUR
| Zajčeva 19, Zagreb | [8 empty] | JN_88-26_KBM
| Reagensi za uređaj Dako Omnis i Artisan Link Pro |  |  |  | TROŠKOVNIK
Red br: | Opis predmeta nabave | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina | Jed. cijena euro / jed. mjere (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a) | Stopa PDV-a % | Ukupno (s PDV-om) | Broj kom u originalnom pakiranju | Cijena originalnog pakiranja (bez PDV-a) | Proizvođač / zemlja porijekla proizvoda | Tvornički naziv proizvoda / zaštićeno ime | Kataloški broj proizvoda
1 | ESTROGEN RECEPTOR α, klon EP1, primarno zečje monoklonalno protutijelo za IHC, razrijeđeno, u barkodiranim bočicama za izravnu primjenu u instrumentu, za 60 testova | test | 240
2 | p40, klon DAK-p40, primarno monoklonalno protutijelo za IHC, razrijeđeno, u barkodiranim bočicama za izravnu primjenu u instrumentu, za 60 testova | test | 60
3 | Kit za histokemijsko bojenje stakala, Congo Red, kompatibilan s Artisan Link Pro instrumentom | test | 50
4 | Kit za histokemijsko bojenje stakala, Gomori's Green Trichrome, kompatibilan s Artisan Link Pro instrumentom | test | 600
5 | Kit za in situ hibridizaciju koji sadrži antitijelo vezano za alkalnu fosfatazu, kromogen i boju Nuclear fast red. Svi reagensi trebaju biti namijenjeni izravnoj upotrebi u Dako Omnis uređaju. | test | 40
6 | Kit za imunohistokemijsko bojanje preparata visoke osjetljivosti; sadrži reagens za blokiranje peroksidaze, pojačivač signala mišjih antitijela (Linker), peroksidaza-konjugirani polimerni vizualizacijski reagens, DAB kromogen (koncentrat i supstrat pufer), TBS pufer s detergentom (koncentrat) i 3-u-1 otopinu za demaskiranje antigena pH9. Svi reagensi moraju biti namijenjeni izravnoj upotrebi u Dako PT Link i Dako Autostainer Link 48 instrumentu. | test | 1000
7 | EBER proba za direktno korištenje na Dako Omnis instrumentu | test | 40
8 | Bočica za miješanje ISH proba kompatibilna za korištenje na uređaju Dako Omnis, 2ml | kom | 1
9 | HercepTest, kit za semikvantitativno imunohistokemijsko određivanje HER-2 statusa pacijenata. Sastoji se od primarnog razrijeđenog zečjeg antitijela, klon DG44, kontrolnih stakalaca i svih reagensa potrebnih za potpuno izvođenje validiranog protokola. U barkodiranim bočicama namijenjenim automatiziranoj upotrebi, za 50 testova. | test | 100
10 | HER2 hibridizacijska proba za automatizirano FISH testiranje razrijeđena u puferu za brzu hibridizaciju u roku od 75 minuta. U barkodiranoj bočici namijenjenoj automatiziranoj upotrebi, za 20 testova. | test | 40
11 | Alkoholna otopina (96% EtOH) za ISH procedure, u barkodiranoj bočici namijenjenoj automatiziranoj upotrebi. | test | 60
12 | Otopina za predtretman u automatiziranoj ISH proceduri (20x) | mL | 350
13 | Pepsin za automatiziranu ISH proceduru | test | 60
14 | Stringent pufer za ispiranje u ISH procedurama (20x) | mL | 350
15 | Jednokratni poklopac komore za hibridizaciju za automatizirane ISH procedure, s pokrovnicama i trakom za ovlaživanje, za 5 stakalaca | kom | 50
16 | Otopina za čišćenje sonde u automatiziranoj ISH proceduri | test | 100
17 | Progesteron Receptor, klon PgR 1294, primarno monoklonalno protutijelo za IHC, razrijeđeno, u barkodiranim bočicama za izravnu primjenu u instrumentu, za 60 testova | test | 240
18 | Dako Omnis Slide Rack, 6 kom | kit | 2
19 | p16, klon JC8, primarno monoklonalno protutijelo za IHC, razrijeđeno, u barkodiranim bočicama za izravnu primjenu u instrumentu Omnis, za 60 testova | test | 300
UKUPNO eura bez PDV-a
PDV
UKUPNO eura s PDV-om
NAPOMENA: Sve stavke unutar troškovnika moraju biti ponuđene.
Tehničke karakteristike tražene u opisu moraju se zadovoljiti, kao dokaz priložiti prospektni materjal
u kojem su vidljive tehničke karakteristike, u protivnom se nepotpune ponude neće razmatrati.
NAPOMENA: Svi ponuđeni reagensi moraju biti u pakiranjima za izravnu upotrebu na Dako Omnis instrumentu ili na Artisan Link Pro instrumentu