## Sheet1
KLINIČKA BOLNICA MERKUR, Zajčeva 19, 10000 Zagreb
TROŠKOVNIK
Priprema i primjena citostatske terapije, infuzijski filter, setovi za primjenu terapije
RED. BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | OKVIRNE GODIŠNJE POTREBE | PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PORJEKLA I ZAŠTIČENO IME | ORIGINALNO PAKIRANJE | NAZIV PROIZVODA, ŠIFRA ILI KATALOŠKI BROJ PROIZVODA I BROJ STRANICE U KATALOGU | JED. CIJENA U EUR BEZ PDV-a | STOPA PDV-a | CIJENA STAVKE U EUR BEZ PDV-a
1 | Infuzijski filter za 24 satnu isporuku otopina (citostatika, npr. taxol), veličina pora 0.2µm, zadržava mikroorganizme, endotoksine bakterija, čestice, filtracijska površina 10 cm2, volumen punjenja filtra 2,4 ml, volumen punjenja filtra s linijom 3,46 ml, brzina protoka 30 ml/min, max. tlak 3,1 bara, ne sadrži DEHP ni Lateks. | kom | 100
2 | Set za infuziju duljine 180 cm koji sadrži dodatni bezgleni pripoj za sekundarni set, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, stezaljka za podešavanje protoka doziranja sa stoperom koji sprječava ispadanje regulacijskog kotača, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak), bez DEHP i lateksa | kom | 300
3 | Sekundarni set za infuziju duljine 35cm kompatibilan sa stavkom 16, bez DEHP i lateksa | kom | 300
UKUPNO U EUR BEZ PDV-A | [6 empty] | 0
PDV | [6 empty] | 0
SVEUKUPNO SA PDV-OM | [6 empty] | 0
Napomena: Sve stavke unutar skupune moraju biti ponuđene. Odabir se vrši na razini skupine.
(mjesto) (datum)
(Ime i prezime,funkcija i potpis ovlaštene osobe)
MP