## Sheet1
Klinička bolnica Merkur
Zajčeva ulica 19
10000 ZAGREB
TROŠKOVNIK
Potrošni materijal za vaskularnu kirurgiju
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Pakiranje | Okvirna godišnja količina | Naziv i šifra ili kataloški broj | Jedinična cijena fco KB Merkur bez PDV | Stopa PDV-a | Ukupna cijena fco KB Merkur bez PDV
1. | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8 | 9= (4x7)
| Jednokratne navlake za provlakač vaskularnih proteza, za proteze do 8mm promjera, duljine navlakle 52 cm, izrađene od polimera koji ne sadrži lateks, vidljive pod x zrakama, za atraumatsko provlačenje vaskularnih proteza kroz tkivo, bez opasnosti od uvrtanja ili rastezanja proteze | kut |  | 5
UKUPNO U EUR BEZ PDV-a
PDV
UKUPNO U EUR SA PDV-om
Napomena:
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
U _________________,________________
| (mjesto) (datum) |  |  |  |  | Ponuditelj: | ____________________
(naziv)
_______________
(ime i prezime odgov.osobe)
M.P.