## Sheet1
KLINIČKA BOLNICA MERKUR
| Zajčeva 19, 10000 Zagreb | [8 empty] | EMV_49-26_KBM
TROŠKOVNIK
Instrumenti i ugradbeni materijal za Traumatologiju
REDNI BROJ | OPIS | JED. MJERE | OKVIRNA GODIŠNJA KOLIČINA | JEDINIČNE CIJENE (bez PDV-a) | SVEUKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a % | KOM U ORIG. PAKIRANJU | PROIZVOĐAČ I ZEMLJA PORIJEKLA PROIZVODA | KATALOŠKI BROJ proizvoda | POTVRDA KARAKTERISTIKE PROIZVODA, ponuditelj upisuje broj stranice iz ponude i/ili priloženog kataloga na kojoj je prikazana ponuđena roba i njezine komponente
1 | Dno aluminijskog kontejnera za sterilizaciju dimenzije 310x272x96mm | kom | 1
2. | Dno aluminijskog kontejnera za sterilizaciju dimenzije 310x272x116mm | kom | 1
3. | Dno aluminijskog kontejnera za sterilizaciju dimenzije 310x272x138mm | kom | 1
4 | Dno aluminijskog kontejnera za sterilizaciju dimenzije 310x272x185mm | kom | 1
5 | Dno aluminijskog kontejnera za sterilizaciju dimenzije 310x272x235mm | kom | 1
6. | Poklopac aluminijskog kontejnera za sterilizaciju sa ventillom koji odgovara dnu kontejnera iz stavke 1,2,3,4,,5 | kom | 1
7. | Dno aluminijskog kontejnera za sterilizaciju dimenzije 475x272x96mm | kom | 1
8. | Dno aluminijskog kontejnera za sterilizaciju dimenzije 475x272x116mm | kom | 1
9. | Dno aluminijskog kontejnera za sterilizaciju dimenzije 475x272x138mm | kom | 2
10. | Dno aluminijskog kontejnera za sterilizaciju dimenzije 475x272x185mm | kom | 1
11. | Poklopac aluminijskog kontejnera za sterilizaciju sa ventilom koji odgovara dnu kontejnera iz stavke 7, 8, 9, 10 | kom | 2
12. | Dno aluminijskog kontejner za sterilizaciju dimenzije 600x272x96mm | kom | 1
13. | Dno aluminijskog kontejner za sterilizaciju dimenzije 600x272x116mm | kom | 1
14. | Dno aluminijskog kontejner za sterilizaciju dimenzije 600x272x138mm | kom | 2
15 | Dno aluminijskog kontejner za sterilizaciju dimenzije 600x272x185mm | kom | 2
16. | Dno aluminijskog kontejner za sterilizaciju dimenzije 600x272x235mm | kom | 2
17. | Poklopac aluminijskog kontejnera za sterilizaciju sa dva ventila koji odgovara dnu kontejnera iz stavke 12, 13, 14, 15, 16 | kom | 4
18. | Dno aluminijskog kontejner za sterilizaciju dimenzije 725X275X134mm | kom | 1
19. | Dno aluminijskog kontejner za sterilizaciju dimenzije 725X275X191mm | kom | 1
20. | Poklopac aluminijskog kontejnera za sterilizaciju sa 2 ventila koji odgovara dnu kontejnera iz stavke 18,19 | kom | 1
21. | Dno aluminijskog kontejner za sterilizaciju dimenzije 600X365X105mm | kom | 1
22. | Dno aluminijskog kontejner za sterilizaciju dimenzije 600X365X167mm | kom | 1
23. | Poklopac aluminijskog kontejnera za sterilizaciju sa 2 ventila koji odgovara dnu kontejnera iz stavke 21, 22 | kom | 2
24. | Žičana košara, 246X246X30mm | kom | 1
25 | Žičana košara, 246X246X50mm | kom | 1
26. | Žičana košara, 246X246X70mm | kom | 1
27. | Žičana košara, 246X246X100mm | kom | 1
28. | Žičana košara, 405X245X30mm | kom | 1
29. | Žičana košara, 405X245X50mm | kom | 1
30 | Žičana košara, 405X245X70mm | kom | 1
31. | Žičana košara, 405X245X100mm | kom | 1
32. | Žičana košara, 480X245X30mm | kom | 1
33. | Žičana košara, 480X245X50mm | kom | 1
34. | Žičana košara, 480X245X70mm | kom | 1
35. | Žičana košara, 480X245X100mm | kom | 1
36. | Žičana košara, 540X245X30mm | kom | 1
37. | Žičana košara, 540X245X50mm | kom | 1
38. | Žičana košara, 540X245X70mm | kom | 1
39. | Žičana košara, 540X245X100mm | kom | 1
40. | Žičana košara, 533X337X50mm | kom | 1
41. | Žičana košara, 533X337X70mm | kom | 1
42. | Žičana košara, 533X337X100mm | kom | 1
43. | Žičana košara, 665X250X50mm | kom | 1
44. | Žičana košara, 665X250X70mm | kom | 1
45. | Žičana košara, 665X250X100mm | kom | 1
46. | Dno aluminijskog kontejnera za sterilizaciju dimenzije 315x132x32mm | kom | 1
47. | Dno aluminijskog kontejnera za sterilizaciju dimenzije 315x132x63mm | kom | 1
48. | Dno aluminijskog kontejnera za sterilizaciju dimenzije 315x132x92mm | kom | 1
49. | Poklopac aluminijskog kontejnera za sterilizaciju sa ventillom koji odgovara dnu kontejnera iz stavke 46,47,48 | kom | 1
50. | Žičana košara, 268X117X43mm | kom | 1
51. | 5.0 Uska zaključavajuća pločica s ograničavajućim kontaktom, 04-16 kombiniranih rupa, dužine od 81-297mm, titan legura | kom | 1
52. | 3.5 Zaključavajuća pločica za olekranon, kombinirane rupe, 3 - 8 rupa, lijeva/desna, titan | kom | 3
53. | 3.5 Mala zaključavajuća pločica s ograničenim kontaktom, kombinirane rupe, 4 - 14 kombiniranih rupa, 62-192 mm, titan legura | kom | 2
54. | Zaključavajuča pločica za distalni radius, varijabilni kut, velika, kombinirane rupe, lijeva/desna, 2-5 kombiniranih rupa | kom | 6
55. | 5.0 Široka zaključavajuća pločica s ograničavajućim kontaktom, 06-16 kombiniranih rupa, dužine od 124-304mm, titan legura | kom | 3
56. | 7.0 Kompresijski vijak bez glave II, dužine od 40-55 mm | kom | 2
57. | 7.0 Kompresijski vijak bez glave II, dužine od 65-80 mm | kom | 2
58. | 7.0 Kompresijski vijak bez glave II, dužine od 85-100 mm | kom | 2
59. | 7.0 Kompresijski vijak bez glave II, dužine od 105-120 mm | kom | 2
60. | 2.7mm Zaključavajući vijak, samonarezujući, zvjezdasti, dužine od 10 - 50 mm, titan legura | kom | 10
61. | Kompresijski vijak, bez glave, promjera 3.0 mm, dužine 16-30mm, titan legura | kom | 2
62. | Kompresijski vijak, bez glave, promjera 4.0 mm, dužine 16-34mm, titan legura | kom | 2
63. | Kompresijski vijak, bez glave, promjera 3.5 mm, dužine 16-30mm, titan legura | kom | 2
64. | Kompresijski vijak, bez glave, promjera 5.0 mm, dužine 20-50mm, titan legura | kom | 6
65. | Zaključavajuća pločica za superior anteriornu distalnu klavikulu, kombinirane rupe, lijeva/desna, od 3-6 rupa, dužine od 67-108mm, titan | kom | 2
66. | Titanska pločice za osteosintezu 2mm, ravna 6 rupa | kom | 1
67. | Titanska pločica za osteosintezu 2mm, T pločica, 5+2 rupe | kom | 1
68. | Titanska pločica za osteosintezu 2mm, T pločica, 5+3 rupe | kom | 1
69. | Titanska pločica za osteosintezu 2mm, T pločica, 7+2 rupe | kom | 1
70. | Titanska pločica za osteosintezu 2mm, T pločica, 7+3 rupe | kom | 1
71. | Titanska pločica za osteosintezu 2.4mm, T pločica, 5+2 rupe | kom | 1
72. | Titanska pločica za osteosintezu 2.4mm, T pločica, 5+3 rupe | kom | 1
73. | Kompresijski vijak, bez glave, promjera 3.0 mm, dužine 16-30 mm, titan legura | kom | 1
74. | Kompresijski vijak, bez glave, promjera 4.0 mm, dužine 16-34 mm, titan legura | kom | 1
75. | Kompresijski vijak, bez glave, promjera 3.5 mm, dužine 16-30 mm, titan legura | kom | 1
76. | Kompresijski vijak, bez glave, promjera 5.0 mm, dužine 20-50 mm, titan legura | kom | 1
77. | 2.5 Kompresijski vijak bez glave | kom | 2
78. | 3.0 Kompresijski vijak bez glave | kom | 2
79. | 2.7 ravna zaključavajuća pločica | kom | 1
UKUPNO (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
UKUPNO (s PDV-om):
NAPOMENA: Sve stavke unutar grupe moraju biti ponuđene. Odabir se vrši na razini skupine.