## Sheet1
KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Zajčeva 19 | [5 empty] | JN_228-26_KBM
10000 Zagreb
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA-TROŠKOVNIK
Usluga servisa defibrilatora
REDNI BROJ | SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE | SERIJSKI BROJ/EVI | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | CIJENA BEZ PDV-a | IZNOS PDV (%) | CIJENA SA PDV-om
1. | Stryker defibrilator LIFEPAK 15 -usluga servisa obuhvaća kalibraciju uređaja, STK-sigurnosno tehničku kontrolu, funkcionalno i tehničko ispitivanje sukladno proizvođačkoj specifikaciji, test sigurnosti prema standardima HRN EN60601 / HRN EN62353, potrošni materijal (sred. za čišćenje, podmazivanje, lemljenje, pakiranje, zaštitu itd.) | SN: 50784451, 50779072, 50820581, 50819173, 50826681, 50782897, 50782818, 50826701, 50784462, 50782651, 50782672, 50783044, 50778729 | KOM | 13
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
PDV
UKUPNA CIJENA SA PDV-OM