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23.07.2026.U Zagrebu, 

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26) te Upute Ministarstva zdravstva o načinu korištenja proračunskih sredstava i ishođenju suglasnosti (KLASA: 400-06/24-03/04, URBROJ: 534-05/1-24-04 od 16. travnja 2025. godine), Klinička bolnica Merkur (Naručitelj) sastavlja i objavljuje sljedeće:
IZVJEŠĆE
 O PROVEDENOJ ANALIZI TRŽIŠTA I TEHNIČKIM KONZULTACIJAMA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 
Naručitelj je u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, na svojim internetskim stranicama objavio Poziv na sudjelovanje u pripremi postupka jednostavne/javne nabave: Oprema za transfuzijsku medicinu, evidencijski broj nabave: JN_303-26_KBM.
Uz Poziv, Naručitelj je na istom mjestu objavio osnovne informacije o predmetu nabave, nacrt tehničkih specifikacija (troškovnika) i kriterije odabira ponude te je pozvao sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje primjedbe, prijedloge i savjete.
1. PREDMET NABAVE: Oprema za transfuzijsku medicinu
2. EVIDENCIJSKI BROJ: JN_303-26_KBM
3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 18.100,00 EUR
4. NAČIN ODREĐIVANJA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE: 
- sukladno važećem Planu nabave
3. DATUM POČETKA PROVEDBE ANALIZE TRŽIŠTA I TEHNIČKIH KONZULTACIJA: 17.07.2026.
4. DATUM ZAVRŠETKA PROVEDBE ANALIZE TRŽIŠTA I TEHNIČKIH KONZULTACIJA: 23.07.2026.
5. NAVOD JE LI NARUČITELJ TIJEKOM PRIPREME POSTUPKA NABAVE ODRŽAO SASTANAK: 
Tijekom pripreme postupka nabave Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
6. ODGOVORI NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I/ILI PRIJEDLOGE GOSPODARSKIH SUBJEKATA:
Zaprimljen je prijedlog od gospodarsko subjekta za Grupu 1:
Molimo Naručitelja da razmotri mogućnost izmjene predmetnog zahtjeva na način da minimalni jamstveni rok za ponuđeni uređaj iznosi 3 godine od datuma instalacije i puštanja u rad, umjesto zahtijevanih 5 godina.
Predloženo smanjenje jamstvenog roka opravdano je činjenicom da je jamstveni rok od 3 godine uobičajen za predmetnu vrstu uređaja te osigurava primjerenu zaštitu Naručitelja. Zahtjev za jamstvom od minimalno 5 godina može ograničiti broj gospodarskih subjekata koji mogu podnijeti prihvatljivu ponudu, čime se smanjuje tržišno natjecanje i potencijalno povećava cijena nabave zbog dodatnih troškova produženog jamstva. Jamstveni rok od 3 godine omogućio bi sudjelovanje većeg broja ponuditelja, uz zadržavanje odgovarajuće razine pouzdanosti i sigurnosti uređaja.
Naručitelj prihvaća navedeni prijedlog gospodarsko subjekta te će isti biti uvršten u dokumentaciju o nabavi.
[bookmark: _GoBack]7. ZAVRŠNE ODREDBE I OBJAVA:
U ovom pozivu javila su se dva gospodarska subjekta od kojih je jedan dostavio ispunjene troškovnik sa svojom ponudom za grupe 2. i 3.
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