## Grupa 2
KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb
TROŠKOVNIK
RED. BR. | NAZIV PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | OKVIRNE GODIŠNJE POTREBE | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | ŠIFRA PROIZVODA | NAZIV PROIZVODA | PAKIRANJE | POTVRDA KARAKTERISTIKE PROIZVODA (stranica kataloga) | PROIZVOĐAČ | STOPA PDV-a (%)
1 | Igle za biopsiju koštane srži s vanjskim trap sistemom, 08 G, dužina 100 mm , bez luksacije, kanila i igla s cm oznakama. Uređaj se sastoji od kanile, vanjskog trap sistema s žljebastim utorom i dodatnom žicom za mjerenje uzorka, LL priključak za špricu. | Kom | 100
2 | Igle za biopsiju koštane srži s vanjskim trap sistemom, 08 G, dužina 150 mm , bez luksacije,kanila i igla s cm oznakama. Uređaj se sastoji od kanile, vanjskog trap sistema s žljebastim utorom i dodatnom žicom za mjerenje uzorka, LL priključak za špricu. | Kom | 50
3 | Igle za biopsiju koštane srži s unutarnjim trap sistemom, 08 G, dužina 100 mm , bez luksacije,kanila i igla s cm oznakama. Vrh igle izrađen u obliku „riblja usta“, nazubljen. LL priključak za špricu. Mogućnost izvođenja aspiracije koštane srži nakon završene biopsije bez vađenja igle. | Kom | 400
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO s PDV-om