## grupa 1
KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb
TROŠKOVNIK -tehnička specifikacija
UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU
Grupa 1
Red br: | Opis predmeta nabave | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina | jed. Cijena u € / jed. mjere (bez PDV-a) | Ukupno euro (bez PDV-a) | Stopa PDV-a % | Ukupno euro( s PDV-om ) | Broj kom u originalnom pakiranju | Cijena originalnog pakiranja ( bez PDV-a ) | Proizvođač / zemlja porijekla proizvoda | Tvornički naziv proizvoda | Kataloški broj proizvoda
1 | Sintetsko biokompatibilno kirurško ljepilo za unutarnju i vanjsku primjenu koje omogućava aplikaciju i u endovaskularnim uvjetima te vlažnom okruženju, odmah spremno za uporabu. Obzirom na sintetsko podrijetlo nema prijenosa patogenih uzročnika. Cijanoakrilatno biorazgradivo ljepilo modificirano dodatkom monomera, polimerizira se pri temperaturi od 45°C, polimerizacija počinje već nakon nekoliko sekundi, a proces završava za 60-90 s. Zbog svog jedinstvenog sastava ljepilo ima hemostatska, adhezivna, sklerotična i bakteriostatička svojstva. | PAK
| Pakiranje 1 ml | pak | 50
| Pakiranje 0,5 ml | pak | 1
| Pakiranje 0,25 ml | pak | 1
2 | Dvokomponentno sintetsko kirurško ljepilo za primjenu na koži, odmah spremno za uporabu. Ljepilo je neprozirno, biokompatibilno, sterilno, po konzistenciji slično vodi. Polimerizacija se odvija pri temp. <45°C, započinje nakon 5-6 s, a završava nakon 60-90 s. Spontano se razgradi nakon 5-8 dana. Ljepilo ima adhezivna, hemostatska i bakteriostatske svojstva, stvara vodootporan i elastičan film te antimikrobnu barijeru. Prikladno je i za djecu i nekooperativne pacijente, može se koristiti i u usnoj šupljini. | PAK
| Pakiranje 0,5 ml | pak | 1
| Pakiranje 0,35 ml | pak | 1
| Pakiranje 0,25 ml | pak | 1
3 | Poluautomatska jednokratna igla za biopsiju s dvostrukim okidanjem s dodanom kalibriranom koaksijalnom iglom radi preciznijeg rada i smanjene traume kod pacijenta, ehovizibilna cijelom površinom, nož od 25 i 12,5 mm, debljina igle 14, 16, 18 i 20 G, dužina igle 10, 15 i 20 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod. | pak | 1
4 | Konekcijska cijev 150 cm, maksimalni pritisak do 21 bar, CT/MRI kompatibilan, od PVC, ABS plastike, bez "latex free" za injektor Optivantage DH, CT9000, CT9000 ADV | KOM | 200
UKUPNO ZA GRUPU € bez PDV-a
PDV
UKUPNO ZA GRUPU € s PDV-om
NAPOMENA: Sve stavke unutar grupe moraju biti ponuđene.
Tehničke karakteristike tražene u opisu moraju se zadovoljiti, kao dokaz priložiti prospektni materjal
| u kojem su vidljive tehničke karakteristike, u protivnom se nepotpune ponude neće razmatrati. | [7 empty] | Ponuditelj: ____________________________
U _____________, ______________
(mjesto) (datum)