## grupa 2
KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb
TROŠKOVNIK -tehnička specifikacija
UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU
Grupa 2
Red br: | Opis predmeta nabave | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina | jed. Cijena u € / jed. mjere (bez PDV-a) | Ukupno euro (bez PDV-a) | Stopa PDV-a % | Ukupno euro( s PDV-om ) | Broj kom u originalnom pakiranju | Cijena originalnog pakiranja ( bez PDV-a ) | Proizvođač / zemlja porijekla proizvoda | Tvornički naziv proizvoda | Kataloški broj proizvoda
1 | Periferno uvedeni centralni venski kateter (PICC) od poliuretana pogodan za visoke protoke infuzija (max 2 ml/min), promjera 4 FR, DVA LUMENA, duljine 450 mm, sa žicom vodilicom duljine 40 cm ili 80 cm, obrnuto suženje katetera. Set sadrži: - kateter označen svaki centimetar - ehogenu žica vodilica sa prikazom na UZV - držač žice vodilice (stileta) i T- nastavak - 21 G sigurnosna ehogena igla - nitinol žica vodilica ravnog vrha - dilatator/uvodnik - bezigleni pripoj - fiksator bez šavova - skalpel sa sigurnosnim sustavom - papirnati centimetar - upute za upotrebu - naljepnica za pacijenta | kom | 30
UKUPNO ZA GRUPU € bez PDV-a
PDV
UKUPNO ZA GRUPU € s PDV-om
NAPOMENA: Sve stavke unutar grupe moraju biti ponuđene.
Tehničke karakteristike tražene u opisu moraju se zadovoljiti, kao dokaz priložiti prospektni materjal
| u kojem su vidljive tehničke karakteristike, u protivnom se nepotpune ponude neće razmatrati. | [7 empty] | Ponuditelj: ____________________________
U _____________, ______________
(mjesto) (datum)