## Sheet1
KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Zajčeva 19, 10000 Zagreb
TROŠKOVNIK
Potrošni materijal za Karl Storz videolaringoskope, fiber endoskope i video endoskope
RED.BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED.MJERE | OKVIRNA GOD. KOLIČINA | KAT.BROJ | PROIZVOĐAČ-ZEMLJA PORIJEKLA | JED. CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a (%) | PAKIRANJE
1 | Sukcijski ventil, jednokratni, pakiranje od 20 komada, za korištenje sa KARL STORZ fleksibilnim fiberskopima | PAK | 3
2 | Gumena kapica radnog kanala; pakiranje od 20 komada, za korištenje sa KARL STORZ bronhoskopima i fiberskopima | PAK | 3
3 | Irigacijski adapter; za čišćenje radnog kanala fleksibilnih fiberskopa, za upotrebu uz postojeću KARL STORZ opremu | KOM | 3
4 | Sukcijski ventil, jednokratni, pakiranje od 20 komada, za korištenje sa KARL STORZ fleksibilnim video endoskopima | PAK | 3
5 | Irigacijski adapter; za čišćenje radnog kanala fleksibilnih video endoskopa, za upotrebu uz postojeću KARL STORZ opremu | KOM | 3
6 | Četkica za čišćenje, dvostrana, kraća; Sa četkicom na oba završetka, za radne kanale od 2,0 mm - 2,3 mm, duljine 90 cm, promjera četkice 2.6 mm mm. Nesterilne, pojedinačno pakirane, jednokratne. Pakiranje se sastoji od 50 komada. | PAK | 3
7 | Kapica radnog kanala, za LUER-Lock konekcije, crna, pakiranje od 10 komada | PAK | 3
8 | ProShield zaštitne tube za fleksibilne endoskope; za jednokratnu upotrebu, nesterilne, distalno zatvorene, pakiranje od 10 komada | PAK | 3
9 | Zaštitna kapa kod potapanja, višekratna | KOM | 2
10 | MAINZ Adaptor, sterilan, pakiranje se sastoji od 5 komada | PAK | 25
11 | Antifog otopina, 25 mL, s kapaljkom | KOM | 20
12 | Aligator hvatalica za strana tijela, promjer 1.8 mm, duljine 120 cm, sterilna, za jednokratnu upotrebu, pakiranje se sastoji od 10 komada, za upotrebu uz postojeću KARL STORZ opremu | PAK | 2
13 | Uvodnik tubusa, za upotrebu uz DBLADE videolaringoskop, pakiranje se sastoji od 10 komada | PAK | 2
14 | Jednokratna špatula videolaringoskopa za otežane intubacije, za upotrebu s KARL STORZ prijenosnikom slike, pakiranje od 10 komada | PAK | 5
15 | Jednokratna špatula videolaringoskopa MACINTOSH, veličina 3, za upotrebu s KARL STORZ prijenosnikom slike, pakiranje od 10 komada | PAK | 3
16 | Jednokratna špatula videolaringoskopa MACINTOSH, veličina 4, za upotrebu s KARL STORZ prijenosnikom slike, pakiranje od 10 komada | PAK | 3
17 | TESTER za ispitivanje vodonepropusnosti fleksibilnih KARL STORZ endoskopa | KOM | 1
UKUPNO BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO S PDV-OM
Napomena: Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, zadovoljavati tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve navedene artikle. Izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviti će se na razini skupine.